## naslovnica
GRAĐEVINA: |  | POSLOVNA ZGRADA - PODUZETNIČKI INKUBATOR
INVESTITOR: |  | GRAD NOVALJA
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1, NOVALJA
PROJEKT: |  | ARHITEKTONSKI PROJEKT
SADRŽAJ: |  | TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
BROJ PROJEKTA: |  | LM 1783/16
GLAVNI PROJEKTANT: |  | Filip Pleše, dipl.ing.arh.
SADRŽAJ TROŠKOVNIKA
I. GRUPE RADOVA
II. REKAPITULACIJA RADOVA
III. PREDOPISI RADOVA
IV. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
I. GRUPE RADOVA
GRAĐEVINSKI RADOVI
| 100 | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I UKLANJANJA
| 200 | ZEMLJANI RADOVI
| 300 | BETONSKI, ARMIRANO BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI
| 400 | IZOLATERSKI RADOVI
| 500 | GIPSKARTONSKI RADOVI
| 700 | CIJEVNA SKELA
| 900 | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI
OBRTNIČKI RADOVI
| 1000 | BRAVARSKI RADOVI
| 1100 | LIMARSKI RADOVI
| 1200 | ALUMINIJSKA BRAVARIJA
| 1300 | PODOPOLAGAČKI RADOVI
| 1400 | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
| 1500 | RAZNI OBRTNIČKI RADOVI
| 1600 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I OPREMA
| 1700 | DIZALO

## KONE ECO
POSLOVNA ZGRADA - PODUZETNIČKI INKUBATOR SOKOLSKI DOM
TROŠKOVNIK VERTIKALNOG TRANSPORTA
TEHNIČKI OPIS POSTROJENJA DIZALA
| PREDOPIS | Stavka uključuje: Izrada opreme dizala prema tehničkom opisu sukladno normi HRN EN 81-20:2014 ili jednakovrijedno; Montažu postrojenja dizala; izmjenične rasvjete voznog okna dizala; Pripremu za tehnički pregled, tehnički pregled dizala, projekt izvedenog stanja dizala, puštanje u pogon i primopredaju; Odvoz i zbrinjavanje otpada (ambalaža dizala i otpad nastao prilikom montaže dizala). U toku izvedbe konstrukcije obavezna je koordinacija sa isporučiocem/montažerom dizala vezano uz samu pripremu i provjeru okna dizala.
| Vrsta dizala : |  | osobno dizalo sukladno normi HRN EN 81-20:2014 ili jednakovrijedno
| Vrsta pogona dizala : |  | sinkroni električni bezreduktorski “ECODISC™” PMSM ( Permanent Magnet Synchronous Motor –“sinkroni motor s permanentnim magnetima” ) snage P=3,7 kW
| Tip dizala : |  | električno dizalo na užad tip KONE MonoSpace™ ili jednakovrijedno ____________________________
| Nosivost dizala : |  | Q = 630 kg | 8 osoba
| Brzina vožnje : |  | v = 1.0 m/s | frekvencijski regulirana
| Visina dizanja : |  | H = 4,5 | m
| Broj postaja : |  | 2
| Broj ulaza : |  | 2 – ulaz sa iste strane
| Vrsta upravljanja : |  | mikroprocesorsko, simplex, požarni režim rada
| Signalizacija na svim postajama: |  | optički signal potvrde prijema poziva, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, zvučni signal dolaska kabine u stanicu
KSI/KSH280
| Signalizacija u kabini : |  | optički signal potvrde prijema naredbe, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, govorna veza, zvučni signal preopterećenja kabine, zvučni signal “alarm”, dvosmjerna komunikacija sa spasilačkom službom (telealarm – analogna telefonska linija)
KSC280
| Instalacija : |  | za suhi prostor
| Napon pogonskog el. motora : |  | 3 x 400 / 230 V , 50 Hz
| Napon upravljanja : |  | 24 V =
Vozno okno :
|  | - izvedba | armirano betonsko
|  | - širina | 1650 mm
|  | - dubina | 1800 mm
|  | - dubina jame | 1100 mm
|  | - nadvišenje | 3500 mm
Vrata voznog okna :
|  | - vrsta | dvokrilna automatska teleskopska
|  | - širina | B = | 900 | mm
|  | - visina | H = | 2100 | mm
|  | - materijal | čelični lim
|  | - završna obrada : | nehrđajući čelični lim tip “Asturias Satin”
|  | - vatrootpornost: | EI30 prema HRN EN 81-58
| Kabina dizala: | - širina |  | 1100 mm
|  | - dubina |  | 1400 mm
|  | - visina |  | 2200 mm
|  | - izvedba |  | čelična konstrukcija KONE, interijer kao iz kataloga "KONE" ili jednakovrijedno
|  | - završna obrada : |  | stranice : nehrđajući čelični lim tip “Asturias Satin”
strop : nehrđajući čelični lim tip “Asturias Satin”
- pod : lokalno – izvodi Naručitelj
|  | - oprema : |  | rukohvat, ogledalo, ventilator
|  | - rasvjeta : |  | rasvjeta fluorescentna
|  | - nužna rasvjeta |  | iz nezavisnog izvora
|  | - okvir kabine |  | za ovjes 2:1, nosivost dizala 630 kg i brzinu vožnje 1.0 m/s
|  | - zahvatna naprava |  | s postupnim djelovanjem
| Vrata kabine : | - vrsta |  | dvokrilna automatska teleskopska
|  | - širina | B = | 900 mm
|  | - visina | H = | 2100 mm
|  | - materijal |  | čelični lim
|  | - završna obrada |  | nehrđajući čelični lim tip “Asturias Satin”
|  | - osiguranje |  | svjetlosna zavjesa
Red. br. | Opis |  | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Dobav, nabava,izrada, isporuka i ugradnja dizala prema tehničkom opisu u skladu s HRN EN 81-20:2014 ili jednakovrijedno |  | kompl. | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
|  | SVEUKUPNO BEZ PDV | =