## List1
REDNI BROJ | OPIS | J.M. | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. | KABELI
1.1. | PP00 A 4x25 mm2 | m | 2000 |  | 0
1.2. | PP-Y 3x1,50 mm2 | m | 500 |  | 0
1.3. | PP-Y 3x2,50 mm2 | m | 500 |  | 0
1.4. | Elkalex 2x16 mm2 | m | 500 |  | 0
1.5. | Bakreno uže 35 mm2 | m | 2000 |  | 0
| UKUPNO KABELI |  |  |  | 0
2. | KABELSKI PRIBOR
2.1. | Spojnica za 1kV kabele, za presjek 25-50 mm2 | kom | 50 |  | 0
2.2. | Spojnica za 1kV kabele, za presjek 50-100 mm2 | kom | 50 |  | 0
2.3. | Stezne cijevi srednjestjenkaste za promjer kabela 5,5-14,5 mm2 L= 1 m | kom | 30 |  | 0
2.4. | Stopice Al/Cu za prešanje 25 mm2, vijak 10 mm | kom | 50 |  | 0
2.5. | Stopice Al za prešanje 35 mm2 vijak 10 mm2 | kom | 60 |  | 0
2.6. | Ovjesna spojnica za nadzemnu mrežu DPZ MP 10-30 | kom | 150 |  | 0
2.7. | Sabirnica Cu jednopolna | kom | 5 |  | 0
2.8. | Sabirnica Cu tropolna | kom | 5 |  | 0
2.9. | Spojnica za bakar P2x-95 | kom | 40 |  | 0
2.10. | Spojnice MP851512 MWTM16/5 | kom | 20 |  | 0
2.11. | Spojnice MP851512 MWTM50/16 | kom | 20 |  | 0
2.12. | Spojnice MP122104 čah. Spoj. AL | kom | 20 |  | 0
| UKUPNO KABELSKI PRIBOR |  |  |  | 0
3. | METALNI STUPOVI - za treću vjetrovnu zonu
3.1. | Stup Kors 4m (3. vjetrovna zona s temeljnim vijcima) | kom | 10 |  | 0
3.2. | Stup Kors 5m (3. vjetrovna zona s temeljnim vijcima) | kom | 10 |  | 0
3.3. | Stup Kors 6m (3. vjetrovna zona s temeljnim vijcima) | kom | 10 |  | 0
3.4. | Stup Kors 7m (3. vjetrovna zona s temeljnim vijcima) | kom | 5 |  | 0
3.5. | Stup Kors 8m (3. vjetrovna zona s temeljnim vijcima) | kom | 5 |  | 0
3.6. | Temeljni vijci za KORS stup do 6 m visine | set | 35 |  | 0
3.7. | Temeljni vijci za KORS stup 6-8 m visine | set | 10 |  | 0
| UKUPNO STUPOVI |  |  |  | 0
4. | ZIDNE KONZOLE
4.1. | Konzola za lampu CX 60/400 | kom | 5 |  | 0
4.2. | Konzola za lampu CX 60/700 | kom | 3 |  | 0
| UKUPNO KONZOLE |  |  |  | 0
5. | SVJETILJKE
5.1. | SVJETILJKA FORSTREET 70 E | kom | 40 |  | 0
5.2. | SVJET. 5NA 597E-1 MTOF SC mini 1x70W | kom | 30 |  | 0
5.3. | Tehnička cestovna svjetiljka tip CX 100 - 150W (5CX 622 E-1PUB80214) | kom | 15 |  | 0
5.4. | Tehnička cestovna svjetiljka tip CX 200 - 250W (5CX 632 E-1SS0208) | kom | 5 |  | 0
| UKUPNO SVJETILJKE |  |  |  | 0
6. | ŽARULJE
6.1. | NaVt 70 W | kom | 400 |  | 0
6.2. | NaVt 70/I | kom | 120 |  | 0
6.3. | NaVt 100 W | kom | 100 |  | 0
6.4. | NaVt 150 W | kom | 150 |  | 0
6.5. | NaVt 250 W | kom | 50 |  | 0
6.6. | NaVt 400 W | kom | 30 |  | 0
6.7. | Metalhalogena žarulja G12 70 W | kom | 150 |  | 0
6.8. | Metalhalogena žarulja G12 35 W | kom | 300 |  | 0
| UKUPNO ŽARULJE |  |  |  | 0
7. | PRIGUŠNICE
7.1. | Za NaVt 70 W | kom | 150 |  | 0
7.2. | Za NaVt 100 W | kom | 30 |  | 0
7.3. | Za NaVt 150 W | kom | 50 |  | 0
7.4. | Za NaVt 250 W | kom | 30 |  | 0
7.5. | Za NaVt 400 W | kom | 10 |  | 0
7.6. | Za metalhalogene žarulje G12 70 W | kom | 160 |  | 0
7.7. | Za metalhalogene žarulje G12 35 W | kom | 120 |  | 0
| UKUPNO PRIGUŠNICE |  |  |  | 0
8. | OSTALI MATERIJAL 1.
8.1. | Propaljivač za NaVt 70 W | kom | 50 |  | 0
8.2. | Propaljivač za NaVt 150 W | kom | 50 |  | 0
8.3. | Propaljivač za NaVt 250 W | kom | 20 |  | 0
8.4. | Propaljivač za NaVt 400 W | kom | 20 |  | 0
8.5. | Grlo porculan E27 | kom | 50 |  | 0
8.6. | Grlo porculan E40 | kom | 20 |  | 0
8.7. | Redukcija 76/60 mm | kom | 20 |  | 0
8.8. | RAZDJELNIK MVL 435/1 | kom | 40 |  | 0
8.9. | RAZDJELNIK MVL 435/2 | kom | 40 |  | 0
8.10. | ČAHURA KCA 25 | kom | 150 |  | 0
8.11. | PEHD cijev KABUPLAST savitljiva D63/52 (iznutra glatka, vani rebrasta) | m | 2500 |  | 0
8.12. | PEHD cijev KABUPLAST savitljiva D75/62,2 (iznutra glatka, vani rebrasta) | m | 200 |  | 0
8.13. | PEHD cijev KABUPLAST savitljiva D110/94 (iznutra glatka, vani rebrasta) | m | 300 |  | 0
8.14. | Spojnica za KABUPLAST cijev DN63 | kom | 10 |  | 0
8.15. | Spojnica za KABUPLAST cijev DN75 | kom | 10 |  | 0
8.16. | Spojnica za KABUPLAST cijev DN110 | kom | 10 |  | 0
8.17. | KANAL LFK 15x15 REHAU | m | 20 |  | 0
8.18. | PLASTIFICIRANI REMEN za vezivanje kabelskog snopa tip RP220x20mm ( 1 pak=100m') | pak | 3 |  | 0
8.19. | Instalacijska cijev D= 20 mm bužir/ticino 50m, savitljiva za Ugradnju - samovraćajuća, rebrasta, | m | 200 |  | 0
8.20. | Instalacijska cijev D=25 mm bužir/ticino 50m, savitljiva za Ugradnju - samovraćajuća, rebrasta, | m | 300 |  | 0
8.21. | IZOLIRANA VIJČANA STRUJNA STEZALJKA, DOZ-1 | kom | 10 |  | 0
| UKUPNO OSTALI MATERIJAL 1. |  |  |  | 0
9. | MATERIJAL I OPREMA NA MJERNIM MJESTIMA
9.1. | Patrona DZ 10 A | kom | 50 |  | 0
9.2. | Automatski osigurač 10 A, 240 V, AC | kom | 300 |  | 0
9.3. | Automatski osigurač 16 A, 240 V, AC | kom | 100 |  | 0
9.4. | Automatski osigurač 20 A, 240 V, AC | kom | 20 |  | 0
9.5. | Automatski osigurač 25 A, 240 V, AC | kom | 20 |  | 0
9.6. | Patrona NVO 25A | kom | 20 |  | 0
9.7. | Patrona NVO 35A | kom | 40 |  | 0
9.8. | Patrona NVO 50A | kom | 80 |  | 0
9.9. | Patrona NVO 63A | kom | 40 |  | 0
9.10. | Redna stezaljka 12x4mm | kom | 20 |  | 0
| UKUPNO MATERIJAL I OPREMA NA MJERNIM MJESTIMA |  |  |  | 0
10. | OSTALI MATERIJAL 2.
10.1. | PVC traka upozorenja za energetski kanal - crvena (u kolutu - 1 kom=1000m) | kom | 2 |  | 0
10.2. | Izolir vrpca plastična 15mmx10m | kom | 2 |  | 0
10.3. | Sprej WD-40 200 ml | kom | 2 |  | 0
10.4. | Samostojeći ormar za javnu rasvjetu - neopremljen, dimenzija 750x800x280 tip kao ots-a 52.2F | kom | 1 |  | 0
10.5. | Samostojeći razvodni ormar za JR, dimenzija 750x800x280 tip kao ots-a 52.2F komplet sa temeljem i ugrađenom slijedećom opremom: A POLJE HEP-a Osigurač sklopka 3P 180/50A tip APRBK00/160 kom 1 Stezaljka N tip 2NP-00/1BN kom 1 Stezaljka PE tip 2NP-00-NM8 kom 1 Temeljna ploča t kom 1 B POLJE JAVNE RASVJETE Osigurač sklopka 3P160/50A tip APRBK00/160 kom 2 Stezaljka N tip 2NP-00/18N kom 1 Stezaljka PE tip 2NP-00-NM8 kom 1 Sklopnik 3P 40A 18,5kW napon svitka 230V tip 3RT 1035-1AP00 kom 2 sklopka 1-0-2 10A 1P ugradnja na šinu tip 4G10-51-U S18 kom 1 sat uklopni dnevni QT11 R-100h tip LEG03740 kom 1 luxsomat sa fotosondom tip PER 7053 kom 1 svjetiljka 1x 10W FC tip PLAST 1x10W kom 1 sklopka 0-1 10A tip LEG 686750 kom 1 temeljna ploča kom 1 instalacijski kanal, vodići, tuljci i stopice paušal 1 | kom | 3 |  | 0
10.6. | ORMAR P/Ž 310x310x160 IP66 | kom | 3 |  | 0
10.7. | POSTOLJE ZA OSIGURAČE NVO | kom | 15 |  | 0
10.8. | LUKSOMAT ETI SOU-1, sa odvojenom sondom | kom | 5 |  | 0
10.9. | LUKSOMAT ETI SOU-2 | kom | 10 |  | 0
10.10. | FOTO OKO | kom | 10 |  | 0
10.11. | BAND-IT traka 0,8/10mm - INOX | kom | 1 |  | 0
10.12. | Kopče za band-it traku 10 mm -INOX | kom | 50 |  | 0
10.13. | KRPE ZA TOPLOSKUPLJAJUĆU TEHNIKU – za nadzemnu mrežu kabela presjeka 25 mm2 sa čahurom | kom | 50 |  | 0
10.14. | KRPE ZA TOPLOSKUPLJAJUĆU TEHNIKU – za podzemnu mrežu do 25 mm2 sa čahurom | kom | 50 |  | 0
10.15. | Odvojna stezaljka za bakar H forma - za bakreno uže presjeka 35 mm | kom | 100 |  | 0
10.16. | Sklopnik 3P 40A 18,5kW napon svitka 230V tip 3RT 1035-1AP00 | kom | 5 |  | 0
10.17. | Sklopka 1-0-2 10A 1P ugradnja na šinu tip 4G10-51-U S18 | kom | 5 |  | 0
10.18. | Raychem toploskupljajuće bezhalogene srednjostjene izolacijske cijevi sa ljepilom kom=1m' | kom | 25 |  | 0
| UKUPNO OSTALI MATERIJAL 2. |  |  |  | 0
1. | UKUPNO KABELI |  |  |  | 0
2. | UKUPNO KABELSKI PRIBOR |  |  |  | 0
3. | UKUPNO STUPOVI |  |  |  | 0
4. | UKUPNO KONZOLE |  |  |  | 0
5. | UKUPNO SVJETILJKE |  |  |  | 0
6. | UKUPNO ŽARULJE |  |  |  | 0
7. | UKUPNO PRIGUŠNICE |  |  |  | 0
8. | UKUPNO OSTALI MATERIJAL 1. |  |  |  | 0
9. | UKUPNO MATERIJAL I OPREMA NA MJERNIM MJESTIMA |  |  |  | 0
10. | UKUPNO OSTALI MATERIJAL 2. |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0