## Ulice - Novalja
| OPIS RADOVA | JED. MJ. | KOL. | JED.CIJENA | UKUPNO
1. | PRIPREMNI RADOVI (ZONA 2)
1.1. | Iskolčenje objekta.
Rad obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
Jediničnom cijenom uključen je sav potreban materijal i troškovi prijevoza vezani uz rad.
| Obračun se vrši po m' iskolčenog objekta. | m' | 53 |  | 0
1.2. | Lokacija i zaštita postojećih komunalnih instalacija.
Rad obuhvaća ručni iskop rova za pronalaženje i zaštitu komunalnih instalacija i ostalih priključaka, kao što su zračni i podzemni vodovi električne energije, telefonski vodovi, vodovodi, kanalizacija i drugo, koji tijekom gradnje zbog primjerice prolaza teških i velikih vozila mogu biti ugrožene.
| Obračun se vrši po satu rada potrebnom za pronalaženje i zaštitu instalacija. | sati | 12 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI (ZONA 2): |  |  |  | 0
2. | PRIPREMNI RADOVI (ZONA 3)
2.1. | Iskolčenje objekta.
Rad obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
Jediničnom cijenom uključen je sav potreban materijal i troškovi prijevoza vezani uz rad.
| Obračun se vrši po m' iskolčenog objekta. | m' | 195 |  | 0
2.2. | Lokacija i zaštita postojećih komunalnih instalacija.
Rad obuhvaća ručni iskop rova za pronalaženje i zaštitu komunalnih instalacija i ostalih priključaka, kao što su zračni i podzemni vodovi električne energije, telefonski vodovi, vodovodi, kanalizacija i drugo, koji tijekom gradnje zbog primjerice prolaza teških i velikih vozila mogu biti ugrožene.
| Obračun se vrši po satu rada potrebnom za pronalaženje i zaštitu instalacija. | sati | 45 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI (ZONA 1): |  |  |  | 0
3 | VODOVOD (ZONA 2 i 3)
3.1. | Uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje postojećih vodovodnih cijevi. Cijevi se zbrinjavaju u skladu s propisima. U cijenu je uključen sav rad i materijal.
Obračun po m' uklonjene cijevi.
| - lijevano-željezne vodovodne cijevi i fazonski komadi | m' | 100 |  | 0
3.2. | Nabava i doprema do deponije koju odredi Investitor vodovodnih PE (polietilen) cijevi, sa spajanjem sučeonim zavarivanjem ili elektrospojnicam, izrađene u svemu prema standardima HRN EN 12201:2011.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' dobavljene cijevi.
| - PE 100 vodovodna cijev D110 x 8.1 mm, SRD 13,6 (isporuka u palicama L=12m) | m' | 114 |  | 0
| - PE 100 vodovodna cijev D40 x 3.0 mm, SRD 13,6 | m' | 25 |  | 0
3.3. | Nabava i doprema do deponije koju odredi Investitor PE (polietilen) lukova, spojnica, fazonskih komada, vijaka, brtvi i armatura te pomoćnog materijala, izrađenih u svemu prema standardima HRN EN 12201:2011.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po dobavljenom komadu.
Materijal:
| - PE10 elektro spojnica D110 mm, SDR 11 | kom | 20 |  | 0
| - PE10 elektro spojnica D90 mm, SDR 11 | kom | 1 |  | 0
| - elektro koljeno D110 mm / 45°, SDR 11 | kom | 8 |  | 0
| - elektro t-komad EGAL D110 mm, SDR 11 | kom | 1 |  | 0
| - elektro t-komad RED. D110/90 mm, SDR 11 | kom | 1 |  | 0
| - elektro redukcija D110/90, SDR 11 | kom | 1 |  | 0
| - PE 100 tuljak D110 mm, SDR 17 | kom | 2 |  | 0
| - PE 100 tuljak D90 mm, SDR 17 | kom | 2 |  | 0
| - slobodna prirubnica D110 mm, NP10 | kom | 2 |  | 0
| - slobodna prirubnica D90 mm, NP10 | kom | 2 |  | 0
| - elektro obujmica/ventil D110/63mm SDR 11 (tip kao Georg Fischer ili jednakovrijedan) s okretnom glavom | kom | 8 |  | 0
| - elektro redukcija D63/40, SDR 11 | kom | 8 |  | 0
| - elektro t-komad EGAL D40 mm, SDR 11 | kom | 2 |  | 0
| - elektro koljeno D40 mm / 90°, SDR 11 | kom | 6 |  | 0
| - elektro koljeno D40 mm / 45°, SDR 11 | kom | 8 |  | 0
| - PE prijelaz D40 mm / MS R 5/4", SDR 11 | kom | 8 |  | 0
| - PE100 EL. Spojnica D40 SDR 11 | kom | 8 |  | 0
| - maramice za odmašćivanje | kom | 100 |  | 0
| - traka "pozor vodovod" | m' | 100 |  | 0
| - PE 100 završna kapa | kom | 1 |  | 0
Fazonski komadi:
| - EV DN100 | kom | 1 |  | 0
| - EV DN80 | kom | 1 |  | 0
| - EBS - System DELTA DN 65 | kom | 1 |  | 0
| - EBS - System DELTA DN 80 | kom | 1 |  | 0
| - "N" komad 80 | kom | 1 |  | 0
| - podzemni hidrant DN 80/500 | kom | 1 |  | 0
| - ovalna hidrantska kapa | kom | 1 |  | 0
| - ulična kapa Φ 125 | kom | 8 |  | 0
| - vijak M16x80 | kom | 30 |  | 0
| - vijak M16x60 | kom | 10 |  | 0
| - matica M 16 | kom | 40 |  | 0
| - gumena brtva Φ 100 | kom | 2 |  | 0
| - gumena brtva Φ 80 | kom | 4 |  | 0
| - garnitura za EV 100 | kom | 1 |  | 0
| - garnitura za EV 80 | kom | 1 |  | 0
| - PVC cijev Φ 110/500mm, SN 4 | kom | 8 |  | 0
| - propusni ventil mesingani 5/4" | kom | 8 |  | 0
| - propusni ventil mesingani 3/4" | kom | 8 |  | 0
| UKUPNO VODOVOD (ZONA 2 i 3): |  |  |  | 0
4 | OBORINSKA KANALIZACIJA ( ZONA 2)
4.1. | Kompletna izvedba betonskih slivnika s jednom rešetkom dim. svjetlog otvora 400x400 mm.
Rad obuhvaća betoniranje dna i zidova slivnika betonom C 25/30, sa dodatkom sredstva za povećanje vodonepropusnosti u dvostranoj oplati. Za unutarnju oplatu koristi se izgubljena oplata od vertikalno postavljene PEHD cijevi DN 500 mm.
U stavku je uključena dobava i montaža PEHD cijevi, betonska podloga i obloga cijevi, dobava i ugradnja slivničke rešetke s četvrtastim okvirom dimenzija 400 x 400 mm razreda opterećenja C250 i svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu.
| Obračun po komadu. | kom | 3 |  | 0
4.2. | Nabava, doprema i montaža PEHD rebrastih SN-8 kanalizacijskih cijevi i svih potrebnih fazonskih komada za razvod oborinske kanalizacije, komplet sa svim spojnim i montažnim materijalom.
Obračun po m' izvedene instalacije:
| - DN 160 PEHD SN8 | m' | 14 |  | 0
| - DN 200 PEHD SN8 | m' | 26 |  | 0
4.3. | Nabava, doprema i montaža odvodnog kanala od prefabriciranih elemenata vodonepropusnog polimerbetona integriranim padom od 0,5 % u tijelu kanala . Predviđeni razred opterećenja je C250. Stavka obuhvaća priključak na cijev DN160 PEHD sa svim potrebnim elementima, čeonu stjenku za početak kanala, rešetku od nehrđajućeg čelika (uz obaveznu suglasnost projektanta i investitora za odabrani model) te sav potreban spojni, montažni i brtveni materijal za dovršenje radova.
Obračun po komadu prefabriciranih elemenata:
| - odvodni kanal širine 20 cm | m' | 5.8 |  | 0
| - rešetka širine 20 cm (nehrđajući čelik) | m' | 5.8 |  | 0
| UKUPNO OBORINSKA KANALIZACIJA (ZONA 2): |  |  |  | 0
5 | OBORINSKA KANALIZACIJA ( ZONA 3)
5.1. | Kompletna izvedba betonskih slivnika s jednom rešetkom dim. svjetlog otvora 400x400 mm.
Rad obuhvaća betoniranje dna i zidova slivnika betonom C 25/30, sa dodatkom sredstva za povećanje vodonepropusnosti u dvostranoj oplati. Za unutarnju oplatu koristi se izgubljena oplata od vertikalno postavljene PEHD cijevi DN 500 mm.
U stavku je uključena dobava i montaža PEHD cijevi, betonska podloga i obloga cijevi, dobava i ugradnja slivničke rešetke s četvrtastim okvirom dimenzija 400 x 400 mm razreda opterećenja C250 i svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu.
| Obračun po komadu. | kom | 13 |  | 0
5.2. | Nabava, doprema i montaža PEHD rebrastih SN-8 kanalizacijskih cijevi i svih potrebnih fazonskih komada za razvod oborinske kanalizacije, komplet sa svim spojnim i montažnim materijalom.
Obračun po m' izvedene instalacije:
| - DN 160 PEHD SN8 | m' | 69 |  | 0
| - DN 200 PEHD SN8 | m' | 115 |  | 0
| - DN 250 PEHD SN8 | m' | 74 |  | 0
5.3. | Nabava, doprema i montaža odvodnog kanala od prefabriciranih elemenata vodonepropusnog polimerbetona integriranim padom od 0,5 % u tijelu kanala . Predviđeni razred opterećenja je C250. Stavka obuhvaća priključak na cijev DN160 PEHD sa svim potrebnim elementima, čeonu stjenku za početak kanala, rešetku od nehrđajućeg čelika (uz obaveznu suglasnost projektanta i investitora za odabrani model) te sav potreban spojni, montažni i brtveni materijal za dovršenje radova.
Obračun po komadu prefabriciranih elemenata:
| - odvodni kanal širine 20 cm | m' | 46.5 |  | 0
| - rešetka širine 20 cm (nehrđajući čelik) | m' | 46.5 |  | 0
| - odvodni kanal širine 40 cm | m' | 23.6 |  | 0
| - rešetka širine 40 cm (nehrđajući čelik) | m' | 23.6 |  | 0
| UKUPNO OBORINSKA KANALIZACIJA (ZONA 3): |  |  |  | 0
6. | ZEMLJANI RADOVI (ZONA 2)
6.1. | Iskop rova za vodovodne i kanalizacijske cijevi u svim kategorijama materijala, s planiranjem dna kanala s točnošću +/- 3 cm. Dubina i širina iskopa prema detalju polaganja cijevi u kanal. Iskopani materijal odložiti min. 1,0 m od ruba iskopa s jedne strane i odvojiti krupniji materijal od sitnijeg (veličina zrna do 10 cm). U jediničnoj cijeni obuhvaćen je iskop tla, sva potrebna razupiranja, crpljenje vode, privremeno odlaganje materijala iz iskopa, utovar i odvoz viška materijala na odlagalište i čišćenje terena u pojasu rova nakon dovršenja radova. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju po idealnom presjeku.
| - iskop za vodovodne cijevi | m3 | 35 |  | 0
| - iskop za kanalizacijske cijevi | m3 | 32 |  | 0
6.2. | U jediničnoj cijeni su obračunati: dobava, doprema, raznošenje duž rova prirodnog ili drobljenog pijeska veličine zrna 0-4 mm, ubacivanje pijeska u rov sa razastiranjem i planiranjem posteljice, potrebno nabijanje i podbijanje pijeska, kao i ostali radovi vezani za izradu posteljice i zaštitu cijevi. Obračun po m3 ugrađenog pijeska u zbijenom stanju.
| - posteljica vodovodnih cijevi | m3 | 14 |  | 0
| - posteljica cijevi oborinske kanalizacije | m3 | 14 |  | 0
6.3. | Zatrpavanje rova. Zatrpavanje izvesti u slojevima i sabiti na traženu nosivost kako ne bi došlo do naknadnog slijeganja. Gornja kota zatrpavanja ovisi o potrebnoj površinskoj obradi terena. Za ispunu rova do 30 cm iznad tjemena cijevi upotrijebiti prirodni ili drobljeni šljunak veličine zrna 0-8 mm. Od 30 cm iznad tjemena cijevi do završne obrade trga upotrijebiti krupniji materijal (izdvojeni materijal iz iskopa). Ukoliko u iskopu nema dovoljno odgovarajućeg materijala, izvoditelj ga mora dovesti s pozajmišta, što je uključeno u jediničnu cijenu stavke. Zatrpavanje izvoditi u slojevima od 30 cm, uz polijevanje vodom. Materijal se zbija oprezno, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m3 ugrađenog materijala:
| - šljunak veličine zrna 0-8 mm | m3 | 5 |  | 0
| - krupniji materijal iz iskopa | m3 | 6 |  | 0
6.4. | Iskop građevne jame.
Stavka obuhvaća iskope za građevne jame revizijskih i vodovodnih okna, te slivnika, predviđenih projektom.
U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad potreban za izradu iskopa, potrebna razupiranja, oplate, sva odvodnja, vertikalni prijenos i privremeno odlaganje iskopanog materijala, njegov utovar u prijevozna sredstva, prijevoz na određena mjesta i istovar, kao i uređenje i čišćenje terena poslije završetka radova.
| Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 4 |  | 0
6.5. | Odvoz viška materijala iz iskopa. Stavka obuhvaća ukrcaj materijala i transport na deponij. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal.
| Obračun se vrši po m3 . | m3 | 65 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI (ZONA 2): |  |  |  | 0
7 | ZEMLJANI RADOVI (ZONA 3)
7.1. | Iskop rova za vodovodne i kanalizacijske cijevi u svim kategorijama materijala, s planiranjem dna kanala s točnošću +/- 3 cm. Dubina i širina iskopa prema detalju polaganja cijevi u kanal. Iskopani materijal odložiti min. 1,0 m od ruba iskopa s jedne strane i odvojiti krupniji materijal od sitnijeg (veličina zrna do 10 cm). U jediničnoj cijeni obuhvaćen je iskop tla, sva potrebna razupiranja, crpljenje vode, privremeno odlaganje materijala iz iskopa, utovar i odvoz viška materijala na odlagalište i čišćenje terena u pojasu rova nakon dovršenja radova. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju po idealnom presjeku.
| - iskop za vodovodne cijevi | m3 | 45 |  | 0
| - iskop za kanalizacijske cijevi | m3 | 155 |  | 0
7.2. | Izrada pješčane posteljice cijevi.
U jediničnoj cijeni su obračunati: dobava, doprema, raznošenje duž rova prirodnog ili drobljenog pijeska veličine zrna 0-4 mm, ubacivanje pijeska u rov sa razastiranjem i planiranjem posteljice, potrebno nabijanje i podbijanje pijeska, kao i ostali radovi vezani za izradu posteljice i zaštitu cijevi. Obračun po m3 ugrađenog pijeska u zbijenom stanju.
| - posteljica vodovodnih cijevi | m3 | 40 |  | 0
| - posteljica cijevi fekalne kanalizacije | m3 | 108 |  | 0
7.3. | Zatrpavanje rova. Zatrpavanje izvesti u slojevima i sabiti na traženu nosivost kako ne bi došlo do naknadnog slijeganja. Gornja kota zatrpavanja ovisi o potrebnoj površinskoj obradi terena. Za ispunu rova do 30 cm iznad tjemena cijevi upotrijebiti prirodni ili drobljeni šljunak veličine zrna 0-8 mm. Od 30 cm iznad tjemena cijevi do završne obrade trga upotrijebiti krupniji materijal (izdvojeni materijal iz iskopa). Ukoliko u iskopu nema dovoljno odgovarajućeg materijala, izvoditelj ga mora dovesti s pozajmišta, što je uključeno u jediničnu cijenu stavke. Zatrpavanje izvoditi u slojevima od 30 cm, uz polijevanje vodom. Materijal se zbija oprezno, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m3 ugrađenog materijala:
| - šljunak veličine zrna 0-8 mm | m3 | 40 |  | 0
| - krupniji materijal iz iskopa | m3 | 20 |  | 0
7.4. | Iskop građevne jame.
Stavka obuhvaća iskope za građevne jame revizijskih i vodovodnih okna, te slivnika, predviđenih projektom.
U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad potreban za izradu iskopa, potrebna razupiranja, oplate, sva odvodnja, vertikalni prijenos i privremeno odlaganje iskopanog materijala, njegov utovar u prijevozna sredstva, prijevoz na određena mjesta i istovar, kao i uređenje i čišćenje terena poslije završetka radova.
| Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 65 |  | 0
7.5. | Odvoz viška materijala iz iskopa. Stavka obuhvaća ukrcaj materijala i transport na deponij. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal.
| Obračun se vrši po m3 . | m3 | 245 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI (ZONA 3): |  |  |  | 0
8 | BETONSKI RADOVI (ZONA 2)
8.1. | Kompletna izvedba monolitnog revizijskog okna oborinske kanalizacije. Revizijsko okno izvodi se od betona klase C 30/37, pravokutnog je presjeka, svijetlih dimenzija 60x60 cm. U jediničnu cijenu uključena je priprema podloge, nabava, doprema, ugradnja, njega tvornički pripremljenog betona, izvedba kinete, izvedba ležaja poklopca, uklanjanje oplate i čišćenje okoliša od otpada nastalog tijekom izvedbe revizijskog okna. Obračun po komadu kompletno izvedenog revizijskog okna. | kom | 1 |  | 0
8.2. | Kompletna izvedba monolitnog vodomjernog okna dimenzija 40x50cm. Vodomjerno okno izvodi se od betona klase C 30/37, pravokutnog je presjeka. U jediničnu cijenu uključena je priprema podloge, nabava, doprema, ugradnja, njega tvornički pripremljenog betona, izvedba kinete, izvedba ležaja poklopca, uklanjanje oplate i čišćenje okoliša od otpada nastalog tijekom izvedbe revizijskog okna. Obračun po komadu kompletno izvedenog revizijskog okna. | kom | 1 |  | 0
8.3. | Ugradnja poklopaca za okna
Rad obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju inox poklopaca za biranu završnu obradu i okvira samih poklopaca, veličine, težine i nosivosti prema uvjetima iz projekta.
Svako odstupanje od projektom zadanih mjera i kota veće od ± 0,5 cm treba popraviti.
Obračun po komadu ugrađenog okvira i poklopca.
| - plinotjesni poklopac dim. 600x600 mm nosivosti C250 | kom | 6 |  | 0
| - poklopac dim. 500x500 mm nosivosti C250 | kom | 1 |  | 0
| - poklopac za vodomjerna okna dim. 400x500 mm nosivosti C250 | kom | 5 |  | 0
| Opcija: - plinotjesni poklopac dim. 500x500 mm nosivosti C250 | kom | 3 |  | 0
| UKUPNO BETONSKI RADOVI (ZONA 2): |  |  |  | 0
9 | BETONSKI RADOVI (ZONA 3)
9.1. | Kompletna izvedba monolitnog revizijskog okna oborinske kanalizacije. Revizijsko okno izvodi se od betona klase C 30/37, pravokutnog je presjeka, dimenzija prema projektu. U jediničnu cijenu uključena je priprema podloge, nabava, doprema, ugradnja, njega tvornički pripremljenog betona, izvedba kinete, izvedba ležaja poklopca, uklanjanje oplate i čišćenje okoliša od otpada nastalog tijekom izvedbe revizijskog okna. Obračun po komadu kompletno izvedenog revizijskog okna. | kom | 7 |  | 0
9.2. | Kompletna izvedba okna monolitne upojne bušotine prema detalju u grafičkom dijelu projekta (izrada upojnih bušotina je obuhvaćena u zasebnoj stavci). Okno se izvodi od betona klase C 30/37, pravokutnog je presjeka, dimenzija prema projektu. U jediničnu cijenu uključena je priprema podloge, nabava, doprema, ugradnja, njega tvornički pripremljenog betona, izvedba ležaja poklopca, uklanjanje oplate i čišćenje okoliša od otpada nastalog tijekom izvedbe okna. Obračun po komadu kompletno izvedenog okna upojih bušotina. | kom | 2 |  | 0
9.3. | Izrada upojnih bušotina. Stavka obuhvaća nabavu materijala, prijevoz mehanizacije, upotrebu opreme te sav rad na izradi upojne bušotine promjera DN110, pojedinačne dubine 8m. U cijenu je uključena i nabava doprema i ugradnja običnih i perforiranih cijevi u upojnu bušotinu, prema projektu. Obračun po izvedenoj bušotini. | kom | 4 |  | 0
9.4. | Ugradnja poklopaca za okna
Rad obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju inox poklopaca za biranu završnu obradu i okvira samih poklopaca, veličine, težine i nosivosti prema uvjetima iz projekta.
Svako odstupanje od projektom zadanih mjera i kota veće od ± 0,5 cm treba popraviti.
Obračun po komadu ugrađenog okvira i poklopca.
| - plinotjesni poklopac dim. 600x600 mm nosivosti C250 | kom | 19 |  | 0
| - poklopac dim. 500x500 mm nosivosti C250 | kom | 7 |  | 0
| - poklopac dim. 600x600 mm nosivosti C250 | kom | 2 |  | 0
| - poklopac za vodomjerna okna dim. 400x500 mm nosivosti C250 | kom | 16 |  | 0
| Opcija: - plinotjesni poklopac dim. 500x500 mm nosivosti C250 | kom | 10 |  | 0
| UKUPNO BETONSKI RADOVI (ZONA 3): |  |  |  | 0
10 | NAKNADNI I NEPREDVIĐENI RADOVI
10.1. | Razni nepredviđeni i naknadni radovi.
Obračun će se izvršiti po stvarno utrošenom materijalu i građevinskim normama za obavljeni rad. Predvidjeti 5% od vrijednosti radova na vodovodu i kanalizaciji.
| Obračun po stvarno izvedenim količinama. | predviđa se |  |  | 0
| UKUPNO NAKNADNI I NEPREDVIĐENI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - HIDROINSTALACIJE
1. | PRIPREMNI RADOVI (ZONA 2) |  |  |  | 0
2. | PRIPREMNI RADOVI (ZONA 3) |  |  |  | 0
3. | VODOVOD (ZONA 2 i 3) |  |  |  | 0
4. | OBORINSKA KANALIZACIJA ( ZONA 2) |  |  |  | 0
5. | OBORINSKA KANALIZACIJA ( ZONA 3) |  |  |  | 0
6. | ZEMLJANI RADOVI (ZONA 2) |  |  |  | 0
7. | ZEMLJANI RADOVI (ZONA 3) |  |  |  | 0
8. | BETONSKI RADOVI (ZONA 2) |  |  |  | 0
9. | BETONSKI RADOVI (ZONA 3) |  |  |  | 0
10. | NAKNADNI I NEPREDVIĐENI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om (25%) |  |  |  | 0
PROJEKTANT:
Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.