## op.uvj.
OPĆI UVJETI
SVI NACRTI, SHEME, TEHNIČKI OPIS I OVAJ TROŠKOVNIK S OPĆIM UVJETIMA I NAPOMENAMA ČINE CJELINU PROJEKTA.
1. Izvođač je dužan (prije ponude) proučiti sve gore navedene sastavne dijelove projekta, te u slučaju za dodatnim pojašnjenjem pismeno zatražiti od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe.
Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
2. Izvođač je kod izvedbe građevinskih i drugih radova (rušenja, pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski, završni, te ugradnja građevnih proizvoda, postrojenja ili opreme) osim gore spomenute cijeline projekta, dužan pridržavati se i odredba:
* Zakona o gradnji NN RH br. 153/13, 20/17 ili jednakovrijedno * Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 153/13, 65/17) ili jednakovrijedno
3. Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan preuzeti parcelu, te obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta:
a) od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta
b) od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projekta
4. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama ili jednakovrijednim normama ispitan (atestiran) materijal. Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni materijal u konstrukciji.
5. Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih podizvođača na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštečenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvođač o svom trošku. Jedinična cijena pojedinih stavaka troškovnika mora obuhvatiti sav potreban rad i materijal do potpune finalne i funkcionalne gotovosti navedene stavke i ako to stavkom nije posebno navedeno.
6. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađa.
7. Sav rad i materijal vezan za organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka nisu predmet ovoga troškovnika.
8. Izvođač će izraditi vremenski plan aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.
Na sve što nije navedeno i opisano u troškovničkim stavkama (npr. tehnologija izvođenja i sl.) smatra se da se primjenjuju i:
a) važeći Zakoni, tehnički propisi, pravilnici, hrvatske norme i pravila struke s dopunom opisa izvođenja i zadane kvalitete za pojedine vrste radova;
b) uvjeti dati u Programu kontrole i osiguranja kvalitete arhitektonsko-građevinskog projekta;
c) karakteristike, oblikovanja i materijala te konstrukcije dati u Tehničkom opisu;
Primjenjeni materijali u troškovniku dati su prema tehničkom opisu, pregledu sastava (popisu slojeva) i projektu građevinske fizike s temeljnim toplinskim svojstvima, relevantnih građevnih dijelova (konstrukcija).
Analiza toplinske zaštite, izvršena je na temelju postojećih normativa pa je izvođač dužan pribaviti sve isprave o svojstvima materijala ili dati ispitati sve materijale.
Primjenjeni materijali u troškovniku imaju provedeno ispitivanje kvalitete u skladu s HRN ili jednakovrijedno pri ovlaštenoj instituciji, te su stoga poimenično navedeni kao i njihovi proizvođači. Kod izvedbe mogu se primjeniti materijali drugih proizvođača, ali sa istom kvalitetom kao navedeni i sa priloženim izvješćem o ispitivanju kvalitete u skladu sa važećim HRN ili jednakovrijedno
Materijale treba ugraditi prema pravilima struke i naputku proizvođača.
Sve izmjene i dopune od predviđenih materijala u troškovniku i odstupanja od istog moraju se obavezno obaviti uz suglasnost projektanta građevine, projektanta konstruktera, projektanta građevinske fizike i pozitivnog očitovanja od strane ovlaštenog revidenta, a "zamjenski" materijali moraju imati ista ili bolja svojstva od propisanih u Projektu (u smislu podjednakih karakteristika proizvoda).
Za sve izmjene ili dopune potrebna je prethodna suglasnost projektanta/investitora/nadzornog inženjera
U stavkama (cijeni) obvezno uključiti sve potrebno za izvođenje, do potpune finalne/funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini, uključivo čišćenje prostora u tijeku rada i nakon dovršetka rada kao i sve nabave, transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilištu, sav potreban rad i pomoćne radnje, osnovni i pomoćni materijal, eventualno potrebnu skelu i sl.
STRUKTURA CIJENA
Jedinična cijena za svaku stavku radova ili ukupno ugovorene cijene je prodajna cijena, u kojoj su ukalkulirani svi troškovi za rad, materijal, transport i druge obveze, pripremne radove, režiju, osiguranje, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, i svi drugi izdaci izvođača za potpuno dovršenje ugovorenih radova.
Smatra se da je izvođač prije davanja ponude obišao i detaljno pregledao gradilište i okolicu, da se upoznao sa svim prethodnim ispitivanjima i podacima koje je nabavio naručitelj, da se upoznao s postojećim cestama i ostalim prometnicama, da je upoznao sve bitne elemente koji imaju utjecaj na organizaciju gradilišta.
Smatra se i da je izvođač ispitao i provjerio postojeće izvore za snadbijevanje materijalom, kao i sve ostale okolnosti koje utječu na izvođenje radova, da se upoznao s plaćanjem taksa, poreza i ostalih izdataka koji su propisani, da je u svemu proučio dokumentaciju za ustupanje radova, da je došao do svih potrebnih podataka koji utječu na izvođenje radova, te da je na osnovi svega toga podnio svoju ponudu.
Prema tome, izvođač nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat s prilikama na gradilištu.
Više radnje će se zaračunati po istim cijenama prema ugovorenim stavkama.
KVALITETA RADOVA
Uvjeti kvalitete
Kvaliteta upotrebljenih građevinskih proizvoda i opreme mora odgovoriti uvjetima određenim posebnim propisima i odredbama u glavnom projektu.
Dužnost izvoditelja
Izvođač je dužan:
1. radove izvoditi na način određen ugovorom, posebnim propisom i pravilima struke.
2. kvalitetu radova koji mogu utjecati na tehnička svojstva bitna za građevinu dokumentirati obrađenim rezultatima ispitivanja i ispravama, izdanim u suglasju s propisima ukoliko ugovorom nisu postavljeni i drugi zahtjevi.
Dostava rezultata
Rezultate ispitivanja izvođač je dužan dostaviti nadzornom inženjeru.
Kontrolna ispitivanja
a) Nadzorni inženjer provodi kontrolna ispitivanja. Za konačnu ocjenu kvalitete radova mjerodavni su rezultati kontrolnog ispitivanja.
b) Ukoliko rezultati kontrolnog ispitivanja pokažu da kvaliteta upotrijebljenih materijala i izvedenog rada ne odgovara zahtijevanim uvjetima, nadzorni inženjer je dužan izdati nalog izvođaču da nekvalitetan materijal zamijeni sa materijalom propisane kvalitete i radove dovede u ispravno stanje.
Dokumentacija uz materijal
Izvođač je dužan prije upotrebe odgovarajućih proizvoda pribaviti propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu.
Troškovi ispitivanja
Troškove prethodnih i tekućih ispitivanja snosi izvođač.
Radovi čija se količina i kvaliteta ne može naknadno kontrolirati
a) Svaki izvedeni rad koji se kasnije ne može kontrolirati glede količine ili kvalitete mora biti odmah pregledan od nadzornog inženjera, a podaci o tome upisuju se u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. Izvođač je dužan na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera o postojanju takvih radova, jer u protivnom nadzorni inženjer može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima ili procjeni.
b) Izvoditelj je dužan na zahtjev nadzornog inženjera obaviti potrebna otkrivanja ili otvaranja izvršenih radova, radi naknadnog pregleda i ispitivanja. Poslije obavljenih pregleda i ispitivanja izvođač je dužan sanirati, prema uputi nadzornog inženjera, mjesta na kojima su provedena otkrivanja i ispitivanja.
Odgovornost za nedostatke
a) Izvođač je odgovoran za ugradbu materijala i opremu koji ne odgovaraju ugovorenoj ili propisanoj kvaliteti.
b) Izvođač je dužan upozoriti naručitelja na uočene ili utvrđene nedostatke i onog materijala i opreme koje je nabavio ili izabrao naručitelj.
Obustava nekvalitetnih radova i njihova razgradnja (rušenja)
a) Ako izvođač i pored upozorenja i zahtjeva nadzornog inženjera, da ukloni uočene nedostatke, nastavi s nekvalitetnim izvođenjem radova, nadzorni inženjer će radove obustaviti.
b) S izvođenjem radova se može nastaviti kada izvođač poduzme i provede odgovarajuće mjere kojima se prema nalazu nadzornog inženjera, osigurava kvalitetno izvođenje radova.
c) Ako izvedeni radovi bitno odstupaju glede kvalitete od odredaba, a ti se radovi neće moći naknadno uskladiti sa zahtjevima ugovora, nadzorni inženjer će narediti da izvođač poruši te izvedene radove i da ih ponovno izvede o svom trošku na način koji je ugovoren.
O svim eventualnim nejasnoćama i odstupanjima od projekta, utvrđenim na licu mjesta obavezno konzultirati odgovornog projektanta i konstruktera.
Obveza izvođača je proučiti sve projekte instalacija, dizala i opreme, iste uskladiti i usvojiti prilikom izvođenja otvora za prolaz tih instalacija te ugradnje fazonskih komada i opreme.
Program kontrole osiguranja i kvalitete - sve prema opisima u glavnom projektu
PRIMIJENJENI PROPISI: Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) ili jednakovrijedno Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/17, 67/17) ili jednakovrijedno Zakon o normizaciji 80/2013 ili jednakovrijedno Teh. propis o rac. uporabi energije i topl. zaštiti u zgradama (NN 128/15) ili jednakovrijedno Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) ili jednakovrijedno Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (80/13) ili jednakovrijedno
PRIMIJENJENI PRAVILNICI (na temelju čl.26 zadnje navedenog Zakona) Pravilnik o teh. normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građ. (Sl 21/90) ili jednakovrijedno
POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUĆUJU NA ZAHTJEVE KOJE, U SVEZI S TOPLINSKOM ZAŠTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRAĐEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE: HRN EN 13162:2012 ili jednakovrijedno - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2012) ili jednakovrijedno Thermal insulation products for buildings -- Factory made mineral wool (MW) products -- Specification (EN 13162:2012) ili jednakovrijedno HRN EN 13163:2012 ili jednakovrijedno - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 13163:2012) ili jednakovrijedno - Thermal insulation products for buildings -- Factory made expanded polystyrene (EPS) products -- Specification (EN 13163:2012) ili jednakovrijedno HRN EN 13164:2012 ili jednakovrijedno - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2012) ili jednakovrijedno- Thermal insulation products for buildings -- Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products -- Specification (EN 13164:2012) ili jednakovrijedno HRN EN 13165:2012 ili jednakovrijedno - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2012) ili jednakovrijedno- Thermal insulation products for buildings -- Factory made rigid polyurethane foam (PU) products -- Specification (EN 13165:2012) ili jednakovrijedno HRN EN 13166:2012 ili jednakovrijedno - Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 2012:13166) ili jednakovrijedno- Thermal insulation products for buildings -- Factory made phenolic foam (PF) products -- Specification (EN 2012:1) ili jednakovrijedno
HRN EN 2012:13167 ili jednakovrijedno - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 2012:13167) ili jednakovrijedno - Thermal insulation products for buildings -- Factory made cellular glass (CG) products -- Specification (EN 2012:13167) ili jednakovrijedno HRN EN 13168:2012 ili jednakovrijedno - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2012) ili jednakovrijedno -Thermal insulation products for buildings -- Factory made wood wool (WW) products -- Specification (EN 13168:2012) ili jednakovrijedno HRN EN 13169:2012 ili jednakovrijedno - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2012) ili jednakovrijedno -Thermal insulation products for buildings -- Factory made expanded perlite board (EPB) products -- Specification (EN 13169:2012) ili jednakovrijedno HRN EN 13170:2012 ili jednakovrijedno - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2012) ili jednakovrijedno Thermal insulation products for buildings -- Factory made products of expanded cork (ICB) -- Specification (EN 13170:2012) ili jednakovrijedno HRN EN 13171:2012 ili jednakovrijedno- Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2012) ili jednakovrijedno -Thermal insulation products for buildings -- Factory made wood fibre (WF) products -- Specification (EN 13171:2012) ili jednakovrijedno
HRN EN 13172:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2012) -Thermal insulation products -- Evaluation of conformity (EN 13172:2012) HRN EN 14314:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 14314:2009+A1:2013)
HRN EN 14315-1:2013 ili jednakovrijedno - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od prskane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje (EN 14315-1:2013) ili jednakovrijedno HRN EN 14318-1:2013 ili jednakovrijedno - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od injektirane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje (EN 14318-1:2013) ili jednakovrijedno
HRN EN 14319-1:2013 ili jednakovrijedno - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Proizvodi od krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specif. za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje (EN 14319-1:2013) ili jednakovrijedno HRN EN 14320-1:2013 ili jednakovrijedno - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Proizvodi od prskane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1.dio: Specif. za sustav prskane krute pjene prije ugradnje (EN 14320-1:2013) ili jednakovrijedno
HRN EN 15732:2012 ili jednakovrijedno - Proizvodi ispunjeni laganim punjenjem i toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u građevinarstvu (CEA) – Proizvodi od lakoagregatne kspandirane gline (LWA) (EN 15732:2012) ili jednakovrijedno HRN EN 16069:2012 ili jednakovrijedno - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od polietilenske pjene (PEF) -- Specifikacija (EN 16069:2012). ili jednakovrijedno HRN EN 13172:2012 ili jednakovrijedno- Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 3172:2012) ili jednakovrijednoThermal insulation products -- Evaluation of conformity (EN 13172:2012) ili jednakovrijedno HRN EN 1745:2012 ili jednakovrijedno- Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode određivanja toplinskih svojstava (EN 1745:2012) ili jednakovrijedno -Masonry and masonry products -- Methods for determining thermal properties (EN 1745:2012). ili jednakovrijedno NORME ZA ISPITIVANJE NA KOJE UPUĆUJE PROPIS HRN EN 674:2005 ili jednakovrijedno- Staklo u graditeljstvu – Određivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zaštićenom vrućom pločom (EN 674:1997) ili jednakovrijedno HRN EN 1026:2001 ili jednakovrijedno- Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000) ili jednakovrijedno HRN EN 12207:2001 ili jednakovrijedno - Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999) ili jednakovrijedno HRN EN ISO 12412-2:2004 ili jednakovrijedno - Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona -- Određivanje koeficijenta prolaska topline metodom vruće komore -- 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003) ili jednakovrijedno HRN EN ISO 12567-1:2002 ili jednakovrijedno - Toplinske značajke prozora i vrata -- Određivanje prolaska topline metodom vruće komore -- 1. dio: Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-1:2000; EN ISO 12567-1:2000) ili jednakovrijedno HRN EN 13829:2002 ili jednakovrijedno - Toplinske značajke zgrada -- Određivanje propusnosti zraka kod zgrada -- Metoda razlike tlakova (ISO 9972:1996, preinačena; EN 13829:2000) ili jednakovrijedno
ODRŽAVANJE ZGRADE U ODNOSU NA RACION. UPORABU ENERGIJE I TOPL. ZAŠTITU (1) Održavanje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom zgrade i Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08), te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. (2) Održavanje zgrade koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladu s prije važećim propisima u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom zgrade i propisima u skladu s kojima je zgrada izvedena.
1. Održavanje zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite podrazumijeva: a) pregled zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu u razmacima i na način određen projektom zgrade i/ili na način određen posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, b) izvođenje radova kojima se zgrada zadržava u stanju određenom projektom zgrade u odnosu na racion. uporabu energije i topl. zaštitu i Tehničkim propisom o racion. uporabi energije i topl. zaštiti u zgradama (NN 128/15) ili jednakovrijedno odnosno propisom u skladu s kojim je zgrada izvedena.
2. Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja zgrade dokumentira se u skladu s projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, te: a) izvješćima o pregledima i ispitivanjima zgrade i pojedinih njezinih dijelova, b) zapisima o radovima održavanja, c) na drugi prikladan način ako Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08) ili jednakovrijedno ili posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji nije što drugo određeno.
Za održavanje zgrade dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili je uporabljivost dokazana u skladu s projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu i Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) ili jednakovrijedno
OGRANIČENJA ZRAKOPROPUSNOSTI OMOTAČA ZGRADE, VENTILIRANJE PROSTORA ZGRADE
1a. Zgrada mora biti projektirana i izgrađena na način da građevni dijelovi koji čine omotač grijanog prostora zgrade, uključivo možebitne spojnice između pojedinih građevnih dijelova i prozirne elemente koji nemaju mogućnost otvaranja, budu zrakonepropusni u skladu s dosegnutim stupnjem razvoja tehnike i tehnologije u vrijeme izrade projekta. 2a. Zrakopropusnost prozora, balkonskih vrata i krovnih prozora mora ispuniti zahtjeve iz tablice 3a. iz Priloga »C« Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15). ili jednakovrijedno 4a. Iznimno od stavka 2. ovoga članka dopuštena je i veća zrakopropusnost od propisane ako je to potrebno: – da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, i/ili – zbog uporabe uređaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom.
1b. Broj izmjena unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom kod zgrade u kojoj borave ili rade ljudi treba iznositi najmanje n = 0,5 h-1 ako propisom donesenim u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji kojim se uređuje to područje nije drukčije propisano. 2b. U vrijeme kada ljudi ne borave u dijelu zgrade koji je namijenjen za rad i/ili boravak ljudi, potrebno je osigurati unutarnjeg zraka od najmanje n = 0,2 h-1. 3b. Najmanji broj izmjena zraka iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka mora biti veći u pojedinim dijelovima zgrade ako je to potrebno: – da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, i/ili – zbog uporabe uređaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom.
1c. Ako se za ventiliranje zgrade osim prozora ili umjesto njih koriste i posebni uređaji s otvorima za ventiliranje, tada mora postojati mogućnost njihova jednostavnog ugađanja sukladno potrebama korisnika zgrade. 2c. Odredba iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se kod ugradnje uređaja za ventiliranje s automatskom regulacijom propusnosti vanjskog zraka. 3c. Uređaji za ventiliranje u zatvorenom stanju moraju ispuniti zahtjeve utvrđene u tablici 3. iz Priloga »C« Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08).
1d. Ispunjavanje zahtjeva o zrakonepropusnosti iz odredbi članka 20. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) ili jednakovrijedno dokazuje se i ispitivanjem na izgrađenoj zgradi prema HRN EN 13829:2002, ili jednakovrijedno metoda određivanja A. 2d. Prilikom ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka, za razliku tlakova između unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, izmjereni tok zraka, sveden na obujam grijanog zraka, ne smije biti veći od vrijednosti n50 = 3,0 h-1 kod zgrada bez mehaničkog uređaja za provjetravanje, odnosno n50 = 1,5 h-1 kod zgrada s mehaničkim uređajem za provjetravanje
1e. Za višestambene zgrade (stambene zgrade koje imaju više od jednog stana) zahtjevi navedeni u člancima 20., 21., 22., i 23. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08) ili jednakovrijedno moraju biti zadovoljeni za svaki stan. 2e. Za nestambene zgrade zahtjevi navedeni u člancima 20., 21., 22., i 23. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) ili jednakovrijedno odnose se na omotač grijanog dijela zgrade.
PROZORI I VRATA (prema Tehničkom propisu za prozore i vrata (NN 69/06) ili jednakovrijedno Tehnička svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve. Prozori i vrata smiju se ugraditi u građevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehničkim propisom za prozore i vrata (NN 69/06) ili jednakovrijedno i ako su za prozor odnosno vrata izdane izjave o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa. Dokumentacija s kojom se isporučuju prozori i/ili vrata mora sadržavati: – podatke koji povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i izjave o sukladnosti, te potvrde o sukladnosti prema Tehničkom propisu za prozore i vrata (NN 69/06) ili jednakovrijedno – podatke u vezi s označavanjem prozora odnosno vrata propisane u Prilogu iz članka 7. stavka 1.Tehničkog propisa za prozore i vrata (NN 69/06) ili jednakovrijedno – druge podatke značajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju, uporabu i održavanje prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost građevine. U slučaju nesukladnosti prozora odnosno vrata s tehničkim specifikacijama ili projektom za taj građevni proizvod, proizvođač prozora i/ili vrata mora odmah prekinuti njihovu proizvodnju i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale. Ako dođe do isporuke nesukladnog prozora i/ili vrata proizvođač odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga građevnog proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlaštenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrđivanju sukladnosti i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
Proizvođač odnosno uvoznik i distributer prozora i/ili vrata, te izvođač građevine, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava prozora odnosno vrata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i njihove ugradnje u građevinu.
Odabir sastava zidova i podova je po pravilnicima.
Toplinska i zvučna zaštita izvedena je na temelju postojećih normativa i pravilnika, pa je izvođač dužan pridržavati se istih prilikom građenja.
Konstrukcije su projektirane tako da na njima ne dolazi do površ. kondenzacije vodene pare.
Svi slojevi konstrukcija te izrađeni izračuni su na temelju uvjeta eksploatacije, pa u slučaju da se oni mjenjaju, investitor mora zatražiti promjenu ili dopunu projekta građ. fizike kao i troškovnika, kako bi se i dalje moglo garantirati, da neće doći do građevinske štete.
U slučaju promjene vrste materijala i koncepcije konstrukcija iz ovog troškovnika, potrebno je ishoditi suglasnost projektanta, a novi materijal i nova koncepcija ne smiju biti lošijih karakteristika, od karakteristika utvrđenih projektom građ. fizike, te se nesmije narušiti postignuti nivo toplinske zaštite i uštede energije.
Potrebno je pribaviti ateste-isprave za sve projektirane-predviđene materijale, koje su izradile mjerodavne institucije u Hrvatskoj.
Tako ispitane vrijednosti materijala, korištene su prilikom izrade projekta građ. fizike i ovog troškovnika. Materijali se moraju skladištiti i ugrađivati u klimatskim uvjetima koji su odgovarajući toj vrsti materijala, a ugradnju moraju obavljati stručni djelatnici.
Ukoliko troškovničkom stavkom nije drugačije navedeno, odvoz uključuje utovar, transport, istovar i razastiranje na gradskoj planirki udaljenoj do 20 km, kao i sve naknade za korištenje planirke.
Izvođač je dužan strogo se pridržavati i svih zaštitnih mjera na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12), ili jednakovrijedno sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) ili jednakovrijedno i u skladu s PRAVILNIKOM o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) ili jednakovrijedno
Za vrijeme izvođenja radova, izvoditelj je dužan osigurati nesmetan promet i pristup gradilištu i regulirati ga odgovarajućim prometnim znakovima.
Pripremni radovi kao građenje privremenih građevina i izvedba drugih radova radi organizacije i uređenja gradilišta, te omogućavanje primjene odgovarajuće tehnologije građenja, nisu predmet ovoga Troškovnika.
U troškovniku vrijedi pravilo jednokovrijednosti za sve norme, zakone, propise i slično. Izvođač radova dužan je nuditi proizvode jednakih ili boljih karakteristika od traženih. Rad se odnosi na dužnost izvođača da prije početka građevinskih radova dostavi naručiocu ili nadzornom inženjeru plan organizacije gradilišta i tehničke opreme, te operativni (dinamički) plan izvršenja ugovorenih radova.Organizacija gradilišta, tehnička oprema i potrebna mehanizacija moraju biti u skladu sa zahtjevima projekta i trebaju omogućiti cjelovito i dosljedno izvršenje građevinskih radova. Objekti, instalacije i rad u okviru potrebne opreme i uređenja gradilišta terete troškove režije gradilišta i ne obračunavaju se posebno.
SVE NAPOMENE ILI OPĆI UVJETI UZ POJEDINE RADOVE OVOG TROŠKOVNIKA SASTAVNI SU DIO OVIH OPĆIH UVJETA I ČINE ZAJEDNIČKU CJELINU.

## razgradnje i pripremni
A.01. | RAZGRADNJE I PRIPREMNI RADOVI
OPĆI UVJETI
Radove na razgrađivanju – rušenju potrebno je izvoditi uz maksimalnu opreznost i primjenu svih zaštitnih mjera.
Niti jedan rad na rušenju konstruktivnih dijelova objekata ne može se izvoditi bez suglasnosti statičara. Prije razgrađivanja – rušenja dijelova objekta ili kompletnog objekta izvođač radova dužan je napraviti detaljni operativni plan rušenja sa svim aktivnostima, razrađeno po vremenu trajanja rušenja za pojedine dijelove objekta i načinu rušenja odnosno od kojih dijelova konstrukcija započeti sa rušenjem, da se paralelno izvode i sanacioni radovi.
Takav operativni plan dostavit će se statičaru. Dok se operativni plan rušenja ne odobri ne mogu se izvoditi radovi na rušenju bilo kojeg konstruktivnog dijela objekta.
Budući se postojeće zgrade predviđene za rušenje nalaze prislonjene na susjedne parcele (sjever) odnosno na susjednu zgradu (jug) obvezatno je utvrditi sa statičarom način izvođenja radova radi osiguranja susjednih objekata. Ovi radovi mogu se izvoditi isključivo u odsječcima (kampadama) sa eventualno potrebnim podbetoniranjima temelja susjednih građevina.
Prije početka radova na rušenjima potrebno je:
1. Ispitati sastav konstrukcija koje se ruše
2. Za sve konstruktivne dijelove građevine (nosivi zidovi, stupovi, grede, stropovi I temelji) zatražiti od statičara statički proračun I način na koji će se izvršiti rušenje, odnosno zaštita ostalih dijelova građevine. Bez pismenog odobrenja statičara ne smije se pristupiti rušenju.
3. Utvrditi koje se instalacije nalaze u građevini (zidovima, podovima): elektrika, plin, vodovod, kanalizacija, grijanje te zatražiti od nadležnog komunalnog poduzeća isključenje pojedinih instalacija.
Prije izvršenja navedenih ispitivanja kao I isključenja svih instalacija ne smije se započeti s rušenjem. Isključenje instalacija evidentira se dnevnikom. Sve radove na rušenju izvesti prema važećim mjerama zaštite na radu I zaštite okoliša.
Pri tome treba donijeti tehnološko rješenje rušenja s točno određenim postupkom rješavanja otpadnog materijala s odvajanjem šute od ostalog smeća, kao I dogovor s investitorom o načinu korištenja otpadnog materijala.
U jediničnoj cijeni je sadržano:
* Sav rad oko rušenja i demontaže
* Sva poduhvatanja, podupiranja i osiguranja konstruktivnih dijelova građevine
* Sve potrebne skele s propisnom ogradom i zaštitom od prašine
* Svi prijenosi I prevozi materijala na gradilištu ili direktni utovar u prijevozno sredstvo
* Zalijevanje šute prije utovara i zaštita okoliša od zagađivanja
* Naknada za čišćenje javnih prometnih površina i održavanje čistoće prilikom izvođenja radova
* Otežani uvjeti rada kod adaptacija i rad pod umjetnom rasvjetom
* Priključak, razvod I amortizacija privremene instalacije za rasvjetu I priključak strojeva
* Troškovi osiguranja gradilišta
U troškovniku vrijedi pravilo jednokovrijednosti za sve norme, zakone, propise i slično. Izvođač radova dužan je nuditi proizvode jednakih ili boljih karakteristika od traženih.
A.01. | RAZGRADNJE I PRIPREMNI RADOVI
A.01.01. | Postavljanje i uklanjanje privremene montažne ograde oko gradilišta visine 2,0m sa izradom dvokrilnih tesarskih vratiju širine cca 3,0m. Obračun po m1 ograde.
| a) ograda | m1 | 172.21 | 0
| b) dvokrilna tesarska vrata širine 3,00m | kom | 1 | 0
A.01.02. | Postavljanje i uklanjanje privremene table gradilišta sa svim podacima o građevini sukladno Zakonu o gradnji i izgledom objekta prema 3D modelu. Stavka uključuje izradu table sa pripadajućom drvenom potkonstrukcijom. Veličina cca 2,0x1,5. Obračun po kom. | kom | 1 | 0
A.01.03. | Izvedba, postava i uklanjanje privremenih montažnih objekata (kontejnera) prema projektu organizacije gradilišta i to za:
| a) potrebe tehničkog osoblja gradilišta | komplet
b) garderobe radnika
| c) sanitarni čvorovi |  | 1 | 0
A.01.04. | Izvedba i uklanjanje privremenih priključaka za potrebe gradilišta i privremenih objekata. Uključan sav rad i materijal.
| a) građevinski el. priključak (jednofazni, trofazni) | kom | 1 | 0
| b) građevinski priključak za vodu | kom | 1 | 0
| c) građevinski priključak na kanalizaciju | kom | 1 | 0
A.01.05. | Preuzimanje iskolčenja imovinskih granica parcele te građevine na terenu sa iskolčenom visinskom nultom točkom građevine. Dobava materijala i montaža i demontaža nanosne skele, određivanje glavnih osi buduće građevine, geodetski snimak potreban izvođaču i to relevantnih visinskih i položajnih točaka na parceli potreban za nesmetan početak rada te usklađivanje s visinskom kotom +- 0,00 iz glavnog, odnosno izvedbenog projekta. Stavka uključuje kompletno geodetsko snimanje građevine i okoliša tokom gradnje, obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci s projekta prenose na teren (vertikalno i horizontalno), obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja. Geodetsko snimanje za sve infrasrtukturne ukopane objekte (struja, voda, kanalizacija ...), te završno snimanje i izrada geodetskog eleborata izvedene građevine za tehnički pregled. Geodetsko prećenje izvedbe do završetka svih građevina i okoliša.Investitor osigurava prvo geodetsko iskolčenje objekta, koje je izvođač dužan prenesti na nanosnu skelu te održavati tokom gradnje objekta. Svaki dodatni izlazak geodeta na teren dužan je podmiriti izvođač radova. | kom | 1 | 0
A.01.06. | Ručno i strojno čišćenje terena od grmlja i niskog raslinja te odvoz i deponiranje materijala. U cijenu uključiti potrebne sve radnje i predradnje za osiguranja pri svakoj poziciji rada i kontinuirani odvoz na gradsku deponiju. U stavku ulazi prebacivanje i ukrcaj viška materijala u bilo koje prijevozno sredstvo i prijevoz na deponiju, pronalazak deponija je obveza izvođača uz napomenu da na otoku ne postoji službeni deponij. Ukalkulirati sve potrebne elemente do potpune izvršenosti posla, uključujući deponiranje građevinskog otpada sukladno Zakonu o otpadu i uvjetima deponije. Obračun po m2 terena. | m2 | 1638.77 | 0
A.01.07. | Uklanjanje drveća i panjeva debljine koje se nalaze na pozicijama budućih odbojkaških igrališta, te pozicijama budućih objekata- promjera od 10 do 50 cm sa zbrinjavanjem istih. Ovaj rad obuhvaća sječenje stabala s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje panjeva i korijenja sa uklanjanjem sveg materijala od tog rada izvan gradilišta na odlagalište. Pronalazak deponije obveza je izvođača radova. Obračun po kom uklonjenog i deponiranog drveta sa korjenom | kom | 40 | 0
A.01.08. | Rušenje postojeće kolničke konstrukcije pješačkih staza. Stavka obuhvaća iskop postojeće pješačke betonske stazeprosječne debljine 15 cm, širine 200 cm duljine 40 m sa svim slojevima do posteljice, s utovarom u prijevozna sredstva, te odvozom na deponiju, pronalazak deponija je obveza izvođača uz napomenu da na otoku ne postoji službeni deponij.Obračun po m2 skinute i deponirane šetnice.
|  | m2 | 80 | 0
A.01. | RAZGRADNJE I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0

## betonski i ab
A.02. | BETONSKI, ARMIRANO BETONSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
NAPOMENA: U konstrukciju građevine smiju se ugraditi samo materijali koji odgovaraju važećim standardima odnosno normama i pravilima dobrog zanata. Da bi se to dokazalo, treba od proizvođača ishoditi ispravu o kvaliteti materijala koji se ugrađuju.
KONTROLA KVALITETE BETONA
Pri izvođenju izvođač je dužan pridržavati se projekta, tehničkih uputa za ugradnju. Izvođač je dužan pridržavati se projekta, tehničkih uputa za ugradnju građevnih proizvoda i odredaba Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10 ,125/10 i 136/12). Pogoni koji proizvode beton moraju udovoljavati uvjetima funkcionalne i proizvodne sposobnosti propisane važećoj normi i moraju u pogonu imati laboratorij za kontrolu proizvodnje opremljen prema uvjetima važećih normi. Prilikom proizvodnje betona i izvođenja betonskih radova treba izvršiti ispitivanja betona prema dolje navedenim normama: Minimalna tlačna čvrstoća betona propisana pojedinim opisima troškovničkih stavaka kojima je propisana i minimalna količina cementa, sve u suglasnosti s odgovornim konstrukterom. Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 ili jednakovrijedno prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije Provoditi stalnu kontrolu kvalitete betona i ostalih materijala (oplate, armature) sukladno važećim normama. Kod izvedbe ovih radova treba se u potpunosti pridržavati svih propisa i normi, priznatih tehničkih pravila, tehničkog opisa, statičkog proračuna i armaturnih nacrta, planova oplate, a izvođač je obvezan posjedovati isprave o kvaliteti svih ugrađenih materijala (npr. ispitivanje tlačne čvrstoće betona i dr.). građevnih proizvoda i odredaba Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, važećih normi i propisa
Izvođač mora prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije
Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora:
1. provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,
2. provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije i/ili tehničkom uputom za ugradnju, te u skladu s Prilogom "B" te Prilogom "H" odnosno Prilogom "I" Tehničkog propisa za betonske konstrukcije,
3. dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik.
Provoditi stalnu kontrolu kvalitete betona i ostalih materijala (oplate, armature) prema programu kontrole i osiguranja kakvoće
Kod izvedbe ovih radova treba se u potpunosti pridržavati svih propisa i normi, priznatih tehničkih pravila, tehničkog opisa, statičkog proračuna i armaturnih nacrta, planova oplate, a izvođač je obvezan posjedovati isprave o kvaliteti svih ugrađenih materijala (npr. ispitivanje tlačne čvrstoće betona i dr.).
KONTROLA KVALITETE CEMENTA
Kontrolu kvalitete cementa izvoditi prema “Tehničkim propisima za betonske konstrukcije” (NN 139/09,14/10,125/10 i 136/12) ili jednakovrijedno, prilog C. Osnovna svojstva cementa, koji se mora upotrebljavati prema vrstama i prema klasama propisanim projektom konstrukcije, moraju zadovoljiti uvjete odgovarajućih normi i uvjete projekta konstrukcije i radova. Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo cementi čija su svojstva, uvjetovana propisima odgovarajućih normi i Tehničkih uvjeta, prethodno dokazana. Kontrolu kvalitete cementa izvoditi prema “Tehničkim propisima za betonske konstrukcije” i tehničkom propisu za cement u betonskim konstrukcijama.
KONTROLA KVALITETE ARMATURE
Svojstva čelika za armiranje moraju zadovoljavati uvjete “Tehničkih propisa za betonske konstrukcije” (NN 139/09, 14/10 ,125/10 i 136/12) ili jednakovrijedno.
Armatura izrađena prema projektu betonske konstrukcije, smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je sukladnost čelika, zavara, mehaničkih spojeva, spojki, cijevi za natege i morta za injektiranje potvrđena ili ispitana na način određen ovim Prilogom. Armatura proizvedena prema tehničkoj specifikaciji za koju je sukladnost potvrđena na način određen ovim Prilogom, smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve projekta te betonske konstrukcije. Za izradu navedene betonske konstrukcije koristit će se armatura B 500B. Čelik za armiranje mora zadovoljiti uvjete TPBK ili jednakovrijedno, prilog B i HRN EN 10080 ili jednakovrijedno. Svojstva čelika za armiranje moraju zadovoljavati uvjete “Tehničkih propisa za betonske konstrukcije”
KONTROLA KVALITETE AGREGATA
Za izradu datog betona koristiti prirodni ili umjetni agregat gustoće >2000 kg/m3 Za izradu datog betona koristiti prirodni ili umjetni agregat gustoće >2000 kg/m3 utvrđenu prema normi HRN EN 1097-6 ili jednakovrijedno. Maximalna veličina zrna agregata je Dmax=32. Za izradu betona koristiti agregat s dovoljnom otpornošću na smrzavanje prema normi HRN EN 12620 ili jednakovrijedno. Prije ugradnje agregata potrebno je isti ispitati prema dolje datim normama: HRN EN 1097-6 ili jednakovrijedno HRN EN 12620 ili jednakovrijedno. Izrada i ispitivanje sukladno “Tehničkim propisima za betonske konstrukcije” (NN 139/09,14/10,125/10 i 136/12) ili jednakovrijedno, prilog D. utvrđenu prema važećim normama. Maximalna veličina zrna agregata je Dmax=32. Za izradu betona koristiti agregat s dovoljnom otpornošću na smrzavanje.
ZAVRŠNA OCJENA KVALITETE BETONA
Za ugrađeni beton mora se dati završna ocjena kvalitete betona koja obuhvaća dokumentaciju o preuzimanju betona po partijama i mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona koje se daje na osnovu vizualnog pregleda konstrukcije (koje je obavio i registrirao odgovorni nadzorni organ tokom građenja), pregleda i kontinuirane kontrole dokumentacije o građenju i verifikacije rezultata iz evidencije tekuće kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije. Završnu ocjenu kvalitete betona daje zadužena stručna služba naručioca (nadzor) i po njemu angažirano poduzeće koje je registrirano za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona. Na osnovu te ocjene dokazuje se sigurnost i trajnost konstrukcije ili se traži naknadni dokaz kvalitete betona.
NAKNADNO ISPITIVANJE KVALITETE BETONA
Ako odabrani kriterij kvalitete betona za određenu partiju betona nije ispunjen ili ako za dokaz projektirane tlačne čvrstoće betona nema dovoljno uzoraka, mora se pristupiti naknadnom ispitivanju i dokazivanju kvalitete betona.
Naknadnim ispitivanjem treba utvrditi karakterističnu tlačnu čvrstoću ugrađenog betona na dan ispitivanja i karakterističnu tlačnu čvrstoću preračunatu na 28-dnevnu starost betona.
Popravci na betonskim konstrukcijama usljed greške pri betoniranju mogu se izvršiti samo po odobrenju nadzornog inženjera i na teret izvođača.
Potvrđivanje sukladnosti betona određeno je prema TPBK ili jednakovrijedno, prilog A, HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno. Materijal: - kvaliteta betona, beton klase - C 25, C30 ili sl. točno prema opisima pojedinih stavaka - Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10) ili jednakovrijedno - Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/2013) ili jednakovrijedno - Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN RH br. 139/09, 14/10,125/10 i 136/12) ili jednakovrijedno - Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (Sl.list br. 15/90) ili jednakovrijedno Sve plohe betonskih konstrukcija koje ostaju vidljive, izvesti u glatkoj oplati. Oplate moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u planovima oplate za pojedine dijelove konstrukcije.
Pri postavi oplate treba ostaviti otvore za kanale, prodore instalacija i sl. a prema projektima instalacija. Norme za tolerance : - HRN DIN 18201:1997 ili jednakovrijedno, Tolerancije u graditeljstvu - Pojmovi, načela, primjena,ispitivanje (DIN 18201:1997) ili jednakovrijedno - HRN DIN 18202:1997 ili jednakovrijedno, Tolerancije u graditeljstvu - Zgrade (DIN 18202:1997) ili jednakovrijedno
Tehnički propisi i norme:
- Zakon o gradnji NN RH br. 153/13, 20/17 ili jednakovrijedno - Zakon o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/07 i 38/09, 55/11 i 90/11, 50/12) ili jednakovrijedno - Zakon o zaštiti na radu RH (NN RH br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09) ili jednakovrijedno - Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10) ili jednakovrijedno - Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13) ili jednakovrijedno - Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN RH br. 139/09, 125/10) ili jednakovrijedno - Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN RH br. 85/06) ili jednakovrijedno - Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN RH br. 64/07) ili jednakovrijedno
OPLATA
Pri izvođenju izvođač je dužan pridržavati se projekta i odredaba Tehničkog propisa za drvene konstrukcije (nekonstrukcijski elementi - drvena oplata).
Izvođenje radova provodi se prema normi HRN U.C9.400 ili jednakovrijedno, normama na koje ta norma upućuju, te u skladu s odredbama propisa.
Uvjeti za izvođenje tesarskih radova (drvene konstrukcije) određeni su i programom kontrole i osiguranja kvalitete koji su sastavni dio glavnog projekta.
* oplata je omotač koji daje željeni oblik betonskim odnosno armiranobetonskim konstrukcijama
* skele i oplate izvedene od različitih materijala (čelik i drvo) se izvode prema normi
* skele i oplata moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez štetnih deformacija mogu primati opterećenje i uticaje koji nastaju tijekom izvedbe radova
* kvalitet materijala od kojih se grade skele i oplate mora odgovarati normi HRN U.D0.001 ili jednakovrijedno
* kvalitet mehaničkih spajala koji se koriste u građenju oplata i skela mora odgovarati normi HRN U.C9.200
* za spriječavanje veze oplata - beton mogu se koristiti različiti premazi
* premazi ne smiju zamazati vidne površine niti iimati agresivno djelovanje na beton
* oplata i skela mora biti izrađena solidno, sa korektno izvedenim vezama i što jednostavnije konstrukcije (unutrašnje površine moraju biti ravne s pažnjom prilikom izvedbe spojeva i kuteva oplatnih ploča)
* mora biti konstruirana da se lako i efikasno može sa njom baratati prilikom njenog demontiranja (bez potresa)
* prije početka betoniranja oplata se mora očistiti od svih otpadaka i dobro namočiti
* treba provjeriti dimenzije i kvalitet izrade
* za sve vrijeme ugrađivanja betona moraju se kontrolirati visinske kote i bočna pomicanja oplate (da se ne pojavi niti najmanja deformacija betonske konstrukcije)
* beton se mora ugrađivati prema programu betoniranja, koji je sastavni dio planova oplate
* oplata se skida (po nalogu nadzora) tek kada ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću (ispitivanjem probnih tijela prema važećim propisima)
* skele i oplate moraju biti sigurne od prevrtanja, kako opterećene tako i neopterećene
Sve plohe betonskih konstrukcija koje ostaju vidljive, izvesti u glatkoj oplati.
Oplate moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u planovima oplate za pojedine dijelove konstrukcije.
Pri postavi oplate treba ostaviti otvore za kanale, prodore instalacija i sl. a prema projektima instalacija.
Tijekom izvođenja radova potrebno je za svaku fazu radova izvršiti ove radnje:
1. Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora nakon svake postave oplate određenog elementa i ugradbe čelika za armiranje obvezno izvršiti pregled od strane izvođača s nadzornim inženjerom i o tome dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik
2. Provoditi stalnu kontrolu kvalitete radova prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće
Kod izvedbe ovih radova treba se u potpunosti pridržavati propisa i normi, tehničkih pravila, tehničkog opisa, statičkog proračuna i planova oplate.
Tehnički propisi i norme:
Tehnički propis za drvene konstrukcije (N.N. 121/07) ili jednakovrijedno
Za sve izmjene ili dopune potrebna je prethodna suglasnost projektanta-konstruktera.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban materijal, rad, oplata, skela i transporti (do potpune finalne gotovosti pojedine stavke), uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku izvođenja radova.
Prije početka radova, izvoditelj mora izraditi i dostaviti na gradilište "Projekt betona", po kojem će se izvoditi konstrukcija i kontrolirati kvaliteta.
Izvedba brtvljenja radnih prekida i dilatacija građevine prema rješenju u projektu.
Razred izloženosti betona: za temeljne ploče XC2, za zidove i stupove podruma XC2 za nadzemne dijelove konstrukcija XC1
Zaštitni sloj (min. vrijed.) armature prema TPBK ili jednakovrijedno, prilog h, ovisno o razredu izloženosti i namjeni dijela konstrukcije, sve prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
U troškovniku vrijedi pravilo jednokovrijednosti za sve norme, zakone, propise i slično. Izvođač radova dužan je nuditi proizvode jednakih ili boljih karakteristika od traženih.
A.02. | BETONSKI, ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.02.01. | Dobava materijala i betoniranje betonske podloge na uvaljanoj podlozi od šljunka, a preko sloja geotekstila na poziciji sanitarija, betonom C16/20,prosječne debljine 5cm. U stavku uključena izrada i ugradnja potrebne armature sa uključenim preklopima, armaturna mreža Q 188 te eventualna rubna oplata.Podbeton izvesti na projektiranu visinu, a završnu površinu fino obraditi. Podložna betonska ploča šira od temeljne ploče za 20 cm po cijelom obodu zgrade. Obračun po m3, uračunat sav rad i materijal, prijevoz, ugradnju, pomoćna sredstva (skele i oplatu), armaturnu mrežu i njegu betona. | m3 | 5 | 0
A.02.02. | Dobava materijala i betoniranje AB temelja samaca odbojkaških stupova dimenzija 80/80/80cm betonom C25/30, u velikoplošnoj glatkoj oplati. Prije početka izvođenja usaglasiti se s projektantom instalacija te ostaviti eventualne prodore i slično. Potrebno je ugraditi cca 100kg armature po m3 betona, armatura B500B.Potrebo je uračunat sav rad i materijal, prijevoz, ugradnju, pomoćna sredstva (skele i oplatu), armaturnu mrežu i njegu betona. Obračun po m3 ugrađenog betona, m2 oplate i kg armature.
| beton | m3 | 2.05 | 0
| armatura (cca 100 kg/m3) | kg | 205 | 0
| oplata | m2 | 10.24 | 0
A.02.03. | Dobava materijala i betoniranje AB tribine širine 100-150 cm ( 3 kom) visine 30-50 cm sa pripadajućim temeljom 60x80cm betonom C25/30, u velikoplošnoj glatkoj oplati. Prije početka izvođenja usaglasiti se s projektantom instalacija, Investitorom te se je potrebno usuglasiti oko prodore,instalacija i slično. Potrebno je ugraditi cca 100kg armature po m3 betona, armatura B500B.Potrebo je uračunat sav rad i materijal, prijevoz, ugradnju, pomoćna sredstva (skele i oplatu), armaturnu mrežu i njegu betona. Obračun po m3 ugrađenog betona, m2 oplate i kg armature.
| beton | m3 | 37.95 | 0
| armatura (cca 100 kg/m3) | kg | 3795 | 0
| oplata | m2 | 95.46 | 0
A.02.04. | Dobava materijala i betoniranje AB stepenica tribine minimalne širine 120 cm visina čela stepenice 15-20 cm, duljine gazišta 30-45 cm betonom C25/30, u velikoplošnoj glatkoj oplati. Prije početka izvođenja usaglasiti se s projektantom instalacija te ostaviti eventualne prodore i slično.Potrebno je ugraditi cca 100kg armature po m3 betona, armatura B500B.Potrebo je uračunat sav rad i materijal, prijevoz, ugradnju, pomoćna sredstva (skele i oplatu), armaturnu mrežu i njegu betona.Obračun po m3 ugrađenog betona, m2 oplate i kg armature.
| beton | m3 | 7.2 | 0
| armatura (cca 100 kg/m3) | kg | 720 | 0
| oplata | m2 | 14.88 | 0
A.02.05. | Dobava materijala i betoniranje armiranobetonskog potpornog zida u obliku slova L, zajedno s temeljom dimenzije 40 x 80 cm te sa tijelom potpornog zida visine 145 cm debljine 20 cm , na poziciji iznad stolova za stolni tenis u velikoplošnoj glatkoj oplati, potrebno je osigurati prodore za instalacije, cijevi fi 110 (2 kom cijevi m2 zida ) za ocjeđivanje vode, potrebnu oplatu za temelji zid te beton C25/30, d=20cm. Potrebno je ugraditi cca 100kg armature po m3 betona, armatura B500B.Potrebo je uračunat sav rad i materijal, prijevoz, ugradnju, pomoćna sredstva (skele i oplatu), armaturnu mrežu i njegu betona. Obračun po m3 ugrađenog betona, m2 oplate i kg armature.
| beton | m3 | 11.29 | 0
| armatura (cca 100 kg/m3) | kg | 1129 | 0
| oplata | m2 | 70.62 | 0
A.02.06. | Dobava materijala i betoniranje armiranobetonskog potpornog zida u obliku slova L, zajedno s temeljom, zajedno s temeljom dimenzije 40 x 80 cm te sa tijelom potpornog zida visine do 145 cm debljine 20 cm na poziciji ispod odbojkaških terena u velikoplošnoj glatkoj oplati, Beton C25/30, d=20cm, visine do 1,45m. Armirati prema projektu konstrukcije. Potrebno je ugraditi cca 100kg armature po m3 betona, armatura B500B.Potrebo je uračunat sav rad i materijal, prijevoz, ugradnju, pomoćna sredstva (skele i oplatu), armaturnu mrežu i njegu betona.Obračun po m3 ugrađenog betona, m2 oplate i kg armature.
| beton | m3 | 13.44 | 0
| armatura (cca 100 kg/m3) | kg | 1344 | 0
| oplata | m2 | 77.64 | 0
A.02.07. | Dobava materijala i betoniranje AB ploče prizemlja sanitarija d=20cm betonom C25/30. Preporuka je da se AB ploča izvede bez horizontalnih prekida.Podlogu armirati sa pripadajućom armaturum B 500 B (mimalni preklop mreže 30 cm) sa distancerima (jahačima) ø12 mm visine 15 cm - 1 kom/m2 ploče. Gornju plohu fino zaribati i pripremiti za polaganje hidroizolacije.. U stavku je uključena izrada rubne oplate sa razupiranjem po cijelom obodu zgrade. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 postavljene oplate. U ploči je potrebno ostaviti prodore kroz ploču za kanalizaciju,vodu, el. instalacije i slično. Obračun po m3 ugrađenog betona, m2 oplate i kg armature.
| beton | m3 | 10 | 0
| armatura (cca 100 kg/m3) | kg | 1000 | 0
| oplata | m2 | 5 | 0
A.02.08. | Nabava i ugradba betona C16/20 u temelje ogradnih zidova, u cijenu uključiti i potrebnu oplatu za temelje iznad tla. U stavku uključen iskop temelja( 50x50cm) ugradnja armature (30kg/m3 betona),izrada,ugradnja i njega betona ( C16/20).Obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 30 | 0
A.02.09. | Izvedba armiranobetonskih revizijskih okana svijetlog tlocrtnog presjeka 100 x 100 cm, prosječne svijetle dubine 1.0 m , debljine zidova i dna 20 cm te pokrovne ploče 20 cm. Ispod dna izvesti sloj podložnog betona debljine 10 cm. Stavkom obuhvaćena nabava i doprema betona te betoniranje ploča, zidova i dna okana betonom C25/30 s dodacima za vodonepropusnost; nabava, doprema betona i betoniranje podložnog sloja mršavog betona betonom klase C12/15; nabava, doprema betona i izrada kinete betonom klase C16/20; izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje dvostrane oplate; nabava, čišćenje, savijanje, raznošenje i ugradba armature B 500B ( minimalna ugradnja 50kg/m3 betona) ugradba Iijevano željeznog kanalizacijskog poklopca veličine 600 x 600 mm s okvirom, nosivosti 250 kN (fiksiranje poklopca betonskim obrubom od betona klase C12/15). Obračun po kom gotovog okna
|  | kom | 3 | 0
A.02.10. | Dobava materijala i betoniranje betonske podloge na uvaljanoj podlozi od šljunka, a preko sloja geotekstila na poziciji stolova za stolni tenis, betonom C16/20,prosječne debljine 10 cm.. Potrebno je izbetonirati plato dim. 7x2,50 m za svaki stol pojedinačno. U stavku uključena izrada i ugradnja potrebne armature sa uključenim preklopima, armaturna mreža Q 188 te eventualna rubna oplata.Podbeton izvesti na projektiranu visinu, a završnu površinu fino obraditi. Podložna betonska ploča šira od temeljne ploče za 20 cm po cijelom obodu zgrade. Obračun po m3, uračunat sav rad i materijal, prijevoz, ugradnju, pomoćna sredstva (skele i oplatu), armaturnu mrežu i njegu betona. | m3 | 7 | 0
A.02. | BETONSKI, AB RADOVI UKUPNO: |  |  | 0

## zemljani
A.03. | ZEMLJANI RADOVI
OPĆI UVJETI
Prije početka zemljanih radova potrebno je izvršiti prethodne radove na pripremi i uređenju gradilišta tj. organizaciju gradilišta. Pripremni radovi i radovi na organizaciji gradilišta neće biti obračunati posebno, već su obuhvaćeni u faktoru.
Kod izvedbe zemljanih radova potrebno je izvršiti sve zaštitne mjere, ako se iskopi rade na većim dubinama od 2,0 m uključujući sav otežani rad među razupiračima, u skučenom prostoru, mokrom zemljištu i sl.
Predviđenu kategoriju tla u troškovniku treba provjeriti na licu mjesta uz prisustvo geomehaničara, te ukoliko ne odgovara ustanoviti ispravnu i to unijeti u građevinski dnevnik, a što obostrano potpisuju nadzorni inženjer i voditelj građenja.
Nakon iskopa terena za temelje a prije izvedbe temelja obavezno izvršiti pregled iskopa od strane geomehaničara što se posebno ne obračunava a podaci o pregledu unose se u građevinski dnevnik.
Modul zbijenosti nosive podloge ispod temelja kao i unutar temelja objekta izvesti prema uputi geomehaničara i statičara.
Kod zatrpavanja nakon izvedbe temelja, postave i zaštite horizontalne kanalizacije, materijal je potrebno nabijati kako bi se dobila potrebna zbijenost. Nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30 cm s vibronabijačima ili žabama.
Po završetku gradnje ukloniti sve nepotrebno sa gradilišta. Ovo uključiti u faktor u okviru režije gradilišta, te se ne plaća posebno.
Sav iskopani materijal koji nije adekvatne kvalitete za naknadnu ugradnju utovaruje se u prijevozno sredstvo i odvozi na gradsku planirku.
Prevezeni materijal računa se u sraslom stanju, tj. postotak za rastresitost ukalkulirati u cijeni.
Kontrola kvalitete za izradu nasipa, tekuća i kontrolna ispitivanja vrše se prema standardima:
HRN.U.B1.010. Uzimanje uzoraka ili jednakovrijedno
HRN.U.B1.012. Određivanje vlažnosti tla ili jednakovrijedno
HRN.U.B1.014. Određivanje specifične težine tla ili jednakovrijedno
HRN.U.B1.016. Određivanje zapreminske težine tla ili jednakovrijedno
HRN.U.B1.018. Određivanje granulometrijskog sastava ili jednakovrijedno
HRN.U.B1.024. Određivanje sadržaja sagorivih i organskih materija tla ili jednakovrijedno
HRN.U.B1.038. Određivanje optimalnog sadržaja vode ili jednakovrijedno
HRN.U.B1.046. Određivanje modula stišnjivosti metodom kružne ploče ili jednakovrijedno
HRN.B.B3.050. Kamen i kameni materijal ili jednakovrijedno
Minimalna tekuća tehnološka ispitivanja su:
* jedno ispitivanje stupnja zbijenosti na 1000 m2
* jedno ispitivanje modula stišnjivosti na 1000 m2
* jedno ispitivanje granulometrijskog sastava na 6000m2
Obračun iskopanog materijala izvršiti po m3 u sraslom stanju, s tim što količine iskopa moraju biti jednake zbroju količine ugradbe i odvoza materijala. Faktor rastresitosti uključiti u jediničnu cijenu, jer se isti količinski neće obračunavati.
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
U troškovniku vrijedi pravilo jednokovrijednosti za sve norme, zakone, propise i slično. Izvođač radova dužan je nuditi proizvode jednakih ili boljih karakteristika od traženih.
A.03. | ZEMLJANI RADOVI
A.03.01. | Skidanje humusa u sloju prosječne debljine 30cm na većini građevinske parcele, s odlaganjem na i uz građevinsku parcelu. Kvalitetni dio materijala deponirati na gradilištu za završno uređenje zelenih površina parcele nakon završetka radova. Višak materijala dužan je zbrinuti izvođač radova te sam snosi sve troškove deponiranja materijal Obračun po m2 terena. | m2 | 1567.03 | 0
A.03.02. | Strojni široki iskop zemlje na poziciji odbojkaških terena do donje kote tampona šljunka. Iskop se izvodi nakon skidanja humusa. Dubina iskopa od 0,10m do 1,50m, s potrebnim osiguranjem iskopa.Višak materijala dužan je zbrinuti izvođač radova te sam snosi sve troškove deponiranja materijal Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 463.57 | 0
A.03.03. | Strojni široki iskop zemlje na poziciji tribine do donje kote tampona šljunka. Iskop se izvodi nakon skidanja humusa. Dubina iskopa od 0,60m do 2,00m, s potrebnim osiguranjem iskopa..Višak materijala dužan je zbrinuti izvođač radova te sam snosi sve troškove deponiranja materijal Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 99.23 | 0
A.03.04. | Strojni široki iskop zemlje na poziciji stolova za stolni tenis. Iskop se izvodi nakon skidanja humusa. Dubina iskopa do 1,00m, s potrebnim osiguranjem iskopa..Višak materijala dužan je zbrinuti izvođač radova te sam snosi sve troškove deponiranja materijal. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 93.3 | 0
A.03.05. | Strojni široki iskop zemlje na poziciji horizontalne šetnice iznad stolova za stolni tenis do donje kote tampona šljunka. Iskop se izvodi nakon skidanja humusa. Dubina iskopa do 0,30m, s potrebnim osiguranjem iskopa.Višak materijala dužan je zbrinuti izvođač radova te sam snosi sve troškove deponiranja materijal Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 5.52 | 0
A.03.06. | Strojni iskop tla za potporni zid na poziciji iznad stolova za stolni tenis s direktnim utovarom iskopanog materijala u transporter i odvoz na deponiju. Iskop se izvodi nakon skidanja humusa. Širina iskopa 80cm, dubina iskopa 140cm.Višak materijala dužan je zbrinuti izvođač radova te sam snosi sve troškove deponiranja materijal Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 26.91 | 0
A.03.07. | Strojni iskop tla za potporni zid na poziciji ispod odbojkaških terena s direktnim utovarom iskopanog materijala u transporter i odvoz na deponiju. Iskop se izvodi nakon skidanja humusa. Širina iskopa 80cm, dubina iskopa 55cm. .Višak materijala dužan je zbrinuti izvođač radova te sam snosi sve troškove deponiranja materijal. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 14.08 | 0
A.03.08. | Strojni iskop tla za temelje odbojkaških stupova s direktnim utovarom iskopanog materijala u transporter i odvoz na deponiju. Iskop se izvodi nakon skidanja humusa i nakon strojnog širokog iskopa. Širina iskopa 80cm, dubina iskopa 95cm..Višak materijala dužan je zbrinuti izvođač radova te sam snosi sve troškove deponiranja materijal Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 2.43 | 0
A.03.09. | Strojni iskop tla za temeljnu ploču sanitarija s direktnim utovarom iskopanog materijala u transporter i odvoz na deponiju. Iskop se izvodi nakon skidanja humusa, dubina iskopa 30-50cm. Višak materijala dužan je zbrinuti izvođač radova te sam snosi sve troškove deponiranja materijal Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 15 | 0
A.03.10. | Planiranje dna svih iskopa, uključujući i mjesta na kojima se skida samo sloj humusa, a na kojima se izvodi štenica, s točnošću +/- 3cm, uključivo odsijecanje i prebacivanje viška iskopa. Obračun po m2. | m2 | 1334.76 | 0
A.03.11. | Dobava, doprema, razastiranje i nabijanje sloja šljunka granulacije 0-4mm kao podloge finom pijesku na poziciji odbojkaških terena. Debljina zbijenog sloja 35cm. Uključivo vlaženje i strojno zbijanje do potrebne zbijenosti - najmanje 40 MN/m2. Planiranje kote gornje površine prema projektu uključeno u stavku.Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju. | m3 | 250.74 | 0
A.03.12. | Dobava, doprema, razastiranje i nabijanje sloja šljunka granulacije 16-32 mm kao podloge armiranom betonu na poziciji tribine. Završni nivo nasipa obaveuzno izvesti adekvatnom sitnijom granulacijom.Debljina zbijenog sloja 30cm. Uključivo vlaženje i strojno zbijanje do potrebne zbijenosti - najmanje 40 MN/m2. Planiranje kote gornje površine prema projektu uključeno u stavku. Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju. | m3 | 31.48 | 0
A.03.13. | Dobava, doprema, razastiranje i nabijanje sloja šljunka granulacije 16-32 mm kao podloge brušenoj armiranobetonskoj podlozi na poziciji svih horizontalnih šetnica i svih šetnica u padu. Završni nivo nasipa obaveuzno izvesti adekvatnom sitnijom granulacijom.Debljina zbijenog sloja 20cm. Uključivo vlaženje i strojno zbijanje do potrebne zbijenosti - najmanje 40 MN/m2. Planiranje kote gornje površine prema projektu uključeno u stavku.Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju. | m3 | 54.82 | 0
A.03.14. | Dobava, doprema, razastiranje i nabijanje sloja šljunka granulacije 16-32mm kao podloge betonskoj podlozi sanitarija.Završni nivo nasipa obaveuzno izvesti adekvatnom sitnijom granulacijom. Debljina zbijenog sloja 15cm. Uključivo vlaženje i strojno zbijanje do potrebne zbijenosti - najmanje 40 MN/m2. Planiranje kote gornje površine prema projektu uključeno u stavku.Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju. | m3 | 3.18 | 0
A.03.15. | Zatrpavanje i dodatno nasipavanje zemljanim i kamenim materijalom od iskopa uz potporne zidove/nasipe/šetnice i slično.Izvedba od kamenog ili miješanog materijala. Nasip se izvodi od materijala pravilne granulacije, tj. maksimalna veličina kamena može iznositi 30 cm. Izvesti u slojevima od po 30 cm, s eventualnim vlaženjem i strojnim zbijanjem do potrebne zbijenosti. Završni sloj planirati s točnošću +/- 2cm. Obračun po m3 u nabijenom stanju. | m3 | 25 | 0
A.03.16. | Zatrpavanje i dodatno nasipavanje zemljanim i kamenim materijalom uz potporne zidove/nasipe/ šetnice i slično.Izvedba od kamenog ili miješanog materijala. Nasip se izvodi od materijala pravilne granulacije, tj. maksimalna veličina kamena može iznositi 30 cm. Izvesti u slojevima od po 30 cm, s eventualnim vlaženjem i strojnim zbijanjem do potrebne zbijenosti. Završni sloj planirati s točnošću +/- 2cm. Obračun po m3 u nabijenom stanju.
|  | m3 | 15 | 0
A.03.17. | Dobava nabava razastiranje kamene frakcije granulacije 4-8 mm, prosječne debljine 5 cm.. U stavku uključen transport do gradilišta, razvoz po gradilištu razastiranje. Kameni agregat se postavlja na unaprijed postavljen geotekstil plošne težine 300g/m2.Obračun po m2 razastiranog kamenog agregata i postavljenog geotekstila.
|  | m3 | 30 | 0
A.03.18. | Odvoz preostalog iskopanog zemljanog materijala na gradski deponij. Uključeno utovar na gradilištu, istovar na deponiju, transport te potrebne pristojbe.U stavku ulazi prebacivanje i ukrcaj viška materijala u bilo koje prijevozno sredstvo i prijevoz na deponiju, pronalazak deponija je obveza izvođača uz napomenu da na otoku ne postoji službeni deponij. | m3 | 710 | 0
A.03.19. | Strojni iskop kanala te proširenja za okna za polaganje infrastrukturene kabelske kanalizacije (cijevi) bez obzira na kategoriju tla. Iskopani materijal odbacivati najmanje 1,0 m od ruba kanala i to samo sa jedne strane tako da bi druga bila slobodna radi dovoza potrebnih elemenata i manipulacije cijevima. Dno kanala treba biti očišćeno od kamena te planirano za postavu posteljice. Obračun po m' iskopanog kanala. Obračun količina vrši se prema stvarno izvedenom iskopu u sraslom stanju, ali do dimenzija predviđenih troškovnikom. Veće količine iskopa od predviđenih, bez obzira da li je do istih došlo uslijed nepreciznog rada ili urušavanja, dužan je izvođač o svom trošku ispuniti na način da se dobije čvrstoća sraslog materijala, prekopi se ne priznaju.
| kanal za vodovdnu infrastrukturu - dim. 30x60 cm | m' | 60 | 0
| kanal za fekalnu infrastrukturu - dim. 60x80 cm | m' | 95 | 0
| kanal za DTK mrežu - dim30x60 cm | m' | 60 | 0
| kanal za proširenje JR dim 30x60 cm | m' | 60 | 0
A.03.19. | Zatrpavanje kanala s materijalom iz iskopa. Deponirani materijal treba dovesti za zatrpavanje. Materijal treba biti probran od krupnog materijala. Materijal max. veličine zrna 10 cm u slojevima po 30 cm sa nabijanjem svakog sloja (modul stišljivosti, Ms = 80.0 MN/m2, stupanj zbijenosti Sz = 98 %). Obračun po m3 zbijenog materijala.
|  | m3 | 30 | 0
A.03.20. | Dobava i ugradnja kamene prašine veličine do 4 mm. Zasipavanje se vrši u slijedećim slojevima: a) donji dio kanala ( posteljica ) 10 cm na koju se polažu cijevi kabelske kanalizacije b) zatrpavanje položenih cijevi slojem debljine 20 cm na kojeg se polažu PVC štitnici c) zatrpavanje štitnika/trake slojem od 10 cm Svaki od slojeva planirati i zbiti u optimalnu vlažnost tako da se dobije kompaktna masa koja se neće znatnije slijegati. Obračun po m3 ugrađene prašine
|  | m3 | 30 | 0
A.03. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0

## zidarski
A.04. | ZIDARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
ZIDOVI OD OPEKE
Sav upotrebljivi materijal mora odgovarati propisima i standardima. Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pečena, a materijal iz kojeg je pravljena ne smije sadržavati salitru. Ukoliko marka opeke nije označena u pojedinoj stavci smatra se MO-15, a mora odgovarati važećim propisima.
Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima, a reške moraju biti u oba smjera širine 1 do 1,5 cm. Pri zidanju treba ih dobro zapuniti mortom, a na plohama koje će se kasnije žbukati spojnice odnosno reške, moraju biti prazne na dubini od 2 cm zbog bolje veze žbuke sa zidom.
Mort mora odgovarati točno omjerima ili markama po količinama materijala označenim u prosječnim normama, a čvrstoća mora odgovarati važećim propisima.
Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa, a ako ih ima, treba ih pranjem otkloniti. Cement za produžni i cementni mort mora odgovarati kvaliteti cementa po važećim propisima i standardima.
Vapno treba biti hidratizirano. Kvaliteta vapna mora odgovarati važećim standardima.
Pri zidanju ostaviti sve otvore za kanale, instalacije i slično, a prema projektu. Kod pregradnih zidova iznad vratiju uključiti izradu i ugradnju montažnih nadvoja od opeke. Pri obračunu količina svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama.
Svježe zidove treba zaštititi od utjecaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda.
ŽBUKANJE
Pijesak za žbukanje mora biti čist od organskih primjesa, oštar i prosijan, a vapno hidratizirano. Za upotrebu cementnog i produžnog morta upotrijebiti sporo vezajući portland cement.
Žbukanje zidova, stropova te stupova vršiti u pogodno vrijeme, kad su isti potpuno suhi. Po velikoj zimi i vrućini treba izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja uslijed prebrzog sušenja.
Prije žbukanja treba plohe dobro očistiti, a naročito spojnice koje moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida. Prije početka žbukanja plohe dobro navlažiti, a naročito kad se žbuka sa cementnim mortom. Betonske i armirano betonske dijelove prije žbukanja treba poprskati sa rijetkim cementnim mortom. Isto vrijedi za fasadne plohe koje se žbukaju.
Kod žbukanja u dva sloja ukupna debljina žbuke treba biti 2 do 2,5 cm. Kod žbukanja fini sloj se nabacuje tek nakon što je prvi sloj odnosno drugi sloj, posve suh.
Finu žbuku izraditi tako, da površina bude posve ravna i glatka, a uglove i bridove, te spojeve zida i stropa izvesti oštro, ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno. Na svim bridovima koji se žbukaju produžnom žbukom ugrađuju se kutni štitnici od aluminija, na vanjskoj žbuci od nerđajućeg čelika, koji su uključeni u jediničnu cijenu.
Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1 mm, a gustoća polja rabic pletiva 10 mm. Pletivo može biti kvadratično i višekutno.
DOBAVA I UGRADNJA
Sve ugradbe izvesti točno po propisima i na mjestu označenom po projektu. Kod stavaka gdje je uz ugradbu označena i dobava, istu treba uključiti, a također i eventualnu izradu pojedinih elemenata koji se izvode na gradilištu i ugrađuju montažno. Ugradbu treba vršiti tako, da se ne čini šteta na ostalom dijelu objekta. Svi materijali, kao i kvaliteta izvedenih radova mora biti u skladu sa važećim standardima:
HRN B.01.020,030 ili jednakovrijedno
HRN B.C8.040,042 ili jednakovrijedno
HRN B.D.011,013,015 ili jednakovrijedno
HRN U.M2.010,012 ili jednakovrijedno
HRN U.M8.002 ili jednakovrijedno
HRN U.N1.101 ili jednakovrijedno
HRN C.K6.020 ili jednakovrijedno
HRN U.N2.010 ili jednakovrijedno
HRND.20.001,101 ili jednakovrijedno
Opći uvjeti se dopunjuju prema opisima stavaka troškovnika.
Jedinična cijena treba sadržavati:
1. sav rad uključujući i transport
2. sav materijal uključujući i vezni
3. pomagala pri radu (skela) osim fasadne skele koje je obračunata u fasaderskim radovima
4. izrada eventualnih uzoraka, ukoliko je to za koji rad potrebno
5. sva priručna pomagala potrebna prema propisima zaštite na radu
6. čišćenje prostorija za vrijeme i nakon završetka rada
7. zaštitu već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova ( prozori, vrata i sl. )
8. zaštitu zidova i žbuke od nepovoljnih atmosferskih utjecaja.
Laka pokretna skela bez obzira na visinu ulazi u jedinične cijene stavaka i ne naplaćuje se posebno.
VISINA PROSTORA U KOJEM SE IZVODE PREDMETNI RADOVI JE DO 3,0 IZNIMNO 4m TE NAKNADE ZA OTEŽANOST IZVOĐENJA TREBA UKALKULIRATI U JEDINIČNE CIJENE
SKELE ULAZE U CIJENE STAVAKA I NE OBRAČUNAVAJU SE POSEBNO IZUZEV FASADNE SKELE ZA POTREBE SVIH SUDIONIKA U GRADNJI KOJA JE ZASEBNO OBRAČUNATA!
U JEDINIČNE CIJENE RADOVA ULAZI I ČIŠČENJE PO ZAVRŠETKU RADA KAO I ODVOZ PREOSTALOG MATERIJALA OD GRAĐENJA (šuta i sl.)
U troškovniku vrijedi pravilo jednokovrijednosti za sve norme, zakone, propise i slično. Izvođač radova dužan je nuditi proizvode jednakih ili boljih karakteristika od traženih.
A.04. | ZIDARSKI RADOVI
A.04.01. | Zidanje ogradnih kamenih zidova bunja,tip suhozida,jedno lice kamen drugo beton, u jednostranoj oplati,bez obrade kamena,visine zida cca 110,00 cm širine cca 35 cm.U cijenu uključiti dobavu kamena,pijeska,cementa i ostalog potrebnog materijala za zidanje zida kao i montažu i demontažu jednostrane oplate. Obračun po m2 gotovog zida | m2 | 130 | 0
A.04.02. | Dobava nabava i postava gotovog sanitarnog objekta (muški ženski i wc za invalide) sa spremište te sa kompletnim razvodom svih instalacija, ugradnjom svom potrebnom opremom Minimalna dimenzija istoga: 600x240 cm unutarnje visine 230 cm
Materijal izrade:
Konstrukcija: - sastavljena od pocinčanih čeličnih profila međusobno zavarenih, obojeni u RAL 9002 - krovna i podna rebra zavarena na vanjsku konstrukciju, Sastav zida: Poliuretanski panel PU60mm (izunutra, zid objekta gladak u boji RAL 9010) pregradni zid Poliuretanski panel PU35mm ( glatko/glatko u boji RAL 9010 ) Objekat je obložen limenim poc. kazetama (deb.1,5mm) unutar nosive konstrukcije objekta Sastav poda: panel PU60mm 2x C.I. 18mm završno podna keramika 30x30 ili slično (protukliznost R10) nosivost poda 250kg/m2 Stolarija: AL ulazna vrata puna, s.o. dim. 1000x 2050mm, boja RAL 9010 sa automatom za zatvaranje kom.1 (invalidi) AL ulazna vrata puna s.o. dim.851x 2023mm kom.2 (M+ Ž + spremište), AL unutarnja puna vrata dim. 600x 19300mm, odignuta od poda, u boji RAL 9010 kom. 2 PVC sanitarni prozor, otklopno otvaranje, mutno staklo dim.600x 600mm u boji RAL 9010, kom.3
razvod svih instalacija( elektro, voda, fekalna kanalizacija i slično) sa svim potrebnim materijalom
Struja: el.instalacija podžbukna (kanalice), RP sa osiguračima + FID sklopka, monofazne utičnice 230V kom.3, TEM prekidač kom.4, rasvjeta 1x 58W fluo kom.4; BEZ CEE utičnica
Oprema: tri sanitarna prostora (M/Ž/I); 2x WC kabina od panela, 1x invalidski prostor sa kompletnom opremom 1x pisoar N/Ž dovod i odvod vode; 3x keramički umivaonik 45cm sa slavinom H vode, galanterija za M/Ž: 2x ogledalo, 2x dispenzer za sapun, 2x stalak za papir 2x podni sifon 140x 140mm inox + 1x sifon u invalidima
Podrazumijeva se da se završetkom ove stavke može sanitarni čvor koristiti
Obračun po kompletu gotvog i funkcionalnog sanitarnog čvora
|  | komplet | 1 | 0
A.04. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0

## čelične konst.
A.05. | ČELIČNE KONSTRUKCIJE
OPĆI UVJETI
Prije dostavljanja ponude, ponuđač je dužan provjeriti točne količine svih stavki troškovnika.
Prije počatka radova, izvođač je dužan pregledati kompletnu dokumentaciju, te sve nejasnoće ili eventualne neispravnosti raspraviti s nadzornim inženjerom i projektantom.
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova, sve transporte materijala preostalog od rušenja, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor za eventualnu ponovnu ugradbu, sve dobave, prijevoze do gradilišta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilištu, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje: izradu radioničke dokumentacije, sva ispitivanja i nabavu atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Pri izvedbi radova na čeličnim konstrukcijama izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih propisa i to posebno:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zgrada, (Sl. br.: 17/70) ili jednakovrijedno,
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova u građevinarstvu, (Sl. br.: 21/90) ili jednakovrijedno,
Posebna uputstva proizvođača
Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, (Sl. br.: 42/68) ili jednakovrijedno, Montažno građenje, čl. 121 - 133
Zakon o zaštiti na radu (NN 59/69, 94/96, 114/03 i 86/08) ili jednakovrijedno
Materijali za čelične konstrukcije u pogledu kakvoće moraju odgovarati svim važećim standardima i pojedinačnim standardima i normama za svaki ugrađeni materijal koji je sastavni dio radova na izradi čeličnih konstrukcija.
Čeličnu konstrukciju izvoditi prema Tehničkim propisima za čelične konstrukcije (NN 112/08, NN 125/10, NN 73/12) ili jednakovrijedno, prema pravilima struke i od za to ovlaštene i licencirane tvrtke.
Spregnutu konstrukciju izvoditi prema Tehničkim propisima za spregnute konstrukcije (NN 119/09, 125/10 i 136/12) ili jednakovrijedno, prema pravilima struke i od za to ovlaštene i licencirane tvrtke.
Klase izvođenja čelične konstrukcije treba udovoljavati uvjete opisa troškovničke stavke prema HRN EN 1090 ili jednakovrijedno.
Čeličnu konstrukciju izvoditi prema izvedbenom projektu.
Oznake čelika za konstrukcije su prema EN 10025-2 ili jednakovrijedno, sve u skladu s statičkim proračunom te izvedbenim projektom.
Vijčana spojna sredstva trebaju zadovoljavati uvjete HRN EN 14399 ili jednakovrijedno
Antikorozivna zaštita
Čišćenje mlazom abraziva do stupnja čistoća Sa2 1/2
Kategorija korozivnosti C1/C2 -čelična konstrukcija na zatvorenim površinama (sve prema HRN ISO 12944 ) ili jednakovrijedno uz vijek trajanja 5-15 god.
Ukupna debljina suhog sloja 120 mm
Svi čelični dijelovi fasadne konstrukcije moraju biti vruće pocinčani slojem cinka debljine 125 mikrona. Proračun čelične konstrukcije i prostorne čelične konstrukcije, radioničke nacrte izrađuje izvođač čelične konstrukcije.
Zaštita od požara
Prema propisima određen je stupanj zaštite od požara čelične konstrukcije izražen u minutama otpornosti konstrukcije na standardnu vatru. Stupanj zaštite predviđa se projektom zašite od požara u sklopu glavnog projekta, te se za čeličnu konstrukciju predviđa zaštita REI 90.
Obračun rada:
Obračun izrade čelične konstrukcije vrši se po kilogramu ugrađene konstrukcije, uključujući sav materijal, rad,pribor za izvođenje i skelu, ako u opisu stavke nije drugačije navedeno. U jediničnu cijenu treba ukalkulirati sav pomoćan materijal za kompletno dovršenje posla.Varovi i spojni pribor ukalkuliran u jed.cijenu.
Sve potrebno za izvođenje konstrukcije, za klasu definiranu prema HRN EN 1090 ili jednakovrijedno.
Uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija.
Tehnološku razradu svih detalja s razradom načina spajanja, zaštite od korozije
Zaštitu od korozije premazom prema sistemima površinske zaštite
Projekt montaže konstrukcije koji treba riješiti
Način postave i stabilnost skele (projekt skele)
Stabilnost konstrukcije tijekom montaže i demontažne potpore i zatege
Način transporta ( usklađenje težine montažnih elemenata konstrukcije s nosivošću dizalica i ostalih sredstava transporta)
plan zavarivanja s planom kontrole varova
Postavu i skidanje radne skele
Sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve
Sve transporte
Čišćenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća
Završno čišćenje prije primopredaje radova
Nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima
Izvođač mora u cijeni uračunati izradu radioničkih nacrta za proizvodnju koje mora proslijediti naručitelju na potvrdu. Izrada plana montaže te po potrebi predmontaže uključeno u cijenu. Jedinična mjera obračuna je1kg, obračun po stvarnoj utrošenoj težini. Stavka uključuje sve potrebne dodatne materijale, strojeve i opremu za kompletnu gotovost stavke.
Za nosive metalne konstrukcije potrebno je dobiti atest za montažnu konstrukciju sukladno ''Tehničkom propisu za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)'' ili jednakovrijedno te ''Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11,130/12, 81/13)'' ili jednakovrijedno. Klasa izvedbe EXC2.
Na metalnim konstrukcijama koje ostaju vidljive u konačnom stanju, potrebno je sve varove glatko izbrusiti prije finalne površinske obrade. Sve nosive elemente dimenzionirati u skladu s analizom građevinske konstrukcije. Kvaliteta čelika mora biti minimalno S235. Svi spojevi sa AB konstrukcijom su predviđeni sidrenim vijcima prikladnim za sidrenje u betonske elemente.
U troškovniku vrijedi pravilo jednokovrijednosti za sve norme, zakone, propise i slično. Izvođač radova dužan je nuditi proizvode jednakih ili boljih karakteristika od traženih.
A.05. | ČELIČNE KONSTRUKCIJE
A.05.01. | Dobava materijala i montaža čeličnih stupova ukupne visine do 450 cm(100 cm podzemno te 350 nadzemno) za pridržavanje mreže na poziciji odbojkaških terena od pocinčanih stupova : stupa 8x8cm, odvojive cijevi 9x9cm, utične čahure 8x8 cm ubetonirane u temelj sve prema dogovoru s nadzornim inženjerom. Zaštitu čelične konstrukcije od korozije potrebno je izvesti u svemu sukladno HRN EN ISO 12944 ili jednakovrijedno .Svi elementi antikorozivno zaštićeni cinčanjem, temeljnom i završnom dvokomponentnom bojom, sukladno uvjetima morske atmosfere. | kom | 4 | 0
A.05.02. | Dobava materijala i montaža čeličnih stupova visine 300 cm za pridržavanje mreže na poziciji potpornog zida ispod odbojkaških terena. Stupovi se postavljaju na ab potporni zid, pocinčani stup je dimenzija 8x8cm i s temeljnom pocinčaon pločom debljine 15 mm. Stupovi se montiraju na način da se ubušu rupe, postavi dvokomponetno sidreno ljepilo te postave navojne Inox šipka fi 16 mm. Na navojnu šipku ugrađuju se dvije matice sa podloškom (ispod i iznad podložne pločice) na način da se sam stup od betona odiže za cca 2 -3 cm. Sve prema dogovoru s nadzornim inženjerom. Na pocinčane stupove predvidjeti prstenove te kroz koji će se provlačiti sajla za zaštitnu mrežu te zatezače za sajle (mreža nije predmet ove stavke). Zaštitu čelične konstrukcije od korozije potrebno je izvesti u svemu sukladno HRN EN ISO 12944 ili jednakovrijedno. Svi elementi antikorozivno zaštićeni cinčanjem, temeljnom i završnom dvokomponentnom bojom, sukladno uvjetima morske atmosfere. | kom | 7 | 0
A.05. | ČELIČNE KONSTRUKCIJE UKUPNO: |  |  | 0

## keramičarski
B.04. | KERAMIČARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Opločenje vršiti prema opisu stavke polaganjem u cementnom mortu ili ljepljenjem. Izvoditelj se mora pridržavati važećih propisa i standarda i to:
Kod polaganja keramičkih pločica ljepljenjem potrebno je pripremiti podlogu, tj. očistiti od prašine i masnoća. Prema uputstvu proizvođača ljepila pripremiti smjesu, a zatim je nanositi na podlogu prvo ravnom, onda nazubljenom lopaticom kako bi se dobila točna optimalna debljina sloja ljepila. Pločicu utisnuti u ljepilo. Prije izvedbe opločenja pregledati podloge. U slučaju neadekvatne zidne podloge (žbuka) prije ljepljenja pločica treba podlogu impregnirati adekvatnim premazom što ide na teret izvođča zidarskih radova.
Ljepilo mora odgovarati važećem standardu HRN U.F2.011. ili jednakovrijedno
Pločice treba brusiti nakon rezanja, a polagati ih reška na rešku. Za formiranje reške potrebno je koristiti plastične križiće širine prema opisu u pojedinoj stavci. Pri polaganju pločica, nakon završetka svakog reda pločice se peru uvijek odozgora prema dolje. Za rubove kod zida ugraditi rubne štitnike od inox-a ili Al profila sa zaobljenim rubovima.
Kod polaganja pločica na pod ljepljenjem prethodno treba provjeriti ravninu poda. Kod odstupanja većih od 0,5 cm potrebno je izvesti sloj za izravnanje posebnom masom za izravnanje, a što će se utvrditi pregledom i upisom u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera.
Sve pločice trebaju biti I klase, iste boje, te posve ravne i ne smiju imati na glazuri pukotine.
Kvaliteta pločica treba odgovarati važećim standardima.
Nakon završenog polaganja pločica fugirati masom za fugiranje u boji po izboru projektanta.
Prilikom davanja ponude izvođač je dužan dati uzorke pločica i mase za fugiranje. Za specijalnu vrstu pločica kao otporne na habanje, udar ili kiselo otporne, treba predočiti atest. Također masa za fugiranje kod kiselootpornih pločica treba biti kiselootporna!
Obračun opločenja vrši se po m2 razvijene površine opločenja ili po m1 sokla.
Jedinična cijena mora sadržavati:
1. osnovni materijal - pločice
2. rad i sav potreban pomoćni materijal - ljepilo, masa za fugiranje i sl.
3. transportne troškove
4. čišćnje prostorija po završenom radu sa uklanjanjem šute i otpadaka
5. popravak štete učinjene na svojim ili tuđim radovima pri radu iz nepažnje.
NAPOMENA: Sve su keramičke pločice veličine, boje, uzorka i načina oblaganja prema izboru projektanta i investitora. Sve su fuge veličine i boje prema izboru projektanta i investitora. Uključivo fugiranje (i masu za fugiranje), sve tipske kutne, spojne, razdjelne i sl. profile: svi su vidljivi profili izvedeni kao inox, krom ili rostfrei, a svi plastični izvedeni su kao nevidljivi-skriveni), te kitanje međusobnih spojeva, spojeva sa stolarskim stavkama, žbukom, sanitarnim uređajima i sl. uključivo dobava i ugradba plastičnih križića, svi fazonski elementi, pravilno izrezivanje i kitanje oko kada, ventila, slavina, kitanje spoja podnih i zidnih pločica, čišćenje nakon završetka radova. Svi opći opisi, uvjeti, obračunsko-tehničke specifikacije i sl. sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni kod davanja ponude.
B.06. | KERAMIČARSKI RADOVI
B.06.01. | Dobava, nabava materijala te izvedba opločenja terase sanitarija mrazootpornim, protukliznim podnim pločicama dimenzije 60x60 cm ili slično, I klase za vanjske prostore, boje po izboru projektanta.Minimalna nabavna vrijednost pločica je 150 kn/m2 pločica. Pločice se polažu ljepljenjem fugom na fugu s ujednačenom širinom fuge od 2mm. U cijenu stavke uključiti fugiranje.Stavka uključuje i obradu sokla visine do 10cm. Ljepilo, priručni materijal i ostala oprema uključena u cijenu Obračun po m2 kompletne izvedbe.
| a) podna obloga | m2 | 16.19 | 0
| b)sokl visine 10 cm | m' | 10 | 0
B.06.02. | Dobava nabava i izrada plivajućeg estriha podova u sloju debljine 6-8 cm. Armiranje sa mrežom za armiranje koja je izrađena od kvalitetnog pocinčanog čelika debljine 2 milimetara ili vlaknima min čvrstoće 20N/mm2.Površinu fino zaribati i izvesti u padu van objekta. Dodatna izravnavanja neće se priznati .Estrih treba dilatirati od bočnih zidova trakama elastificiranog ekspandiranog polistirena d=10 mm, rezanim u visini estriha. Obračun po m2 izvedenog estriha sa diletacijama.
| a) cemetni estrih | m2 | 16.19 | 0
B.06. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0

## montažerski radovi
B.07. | MONTAŽERSKI RADOVI
B.07.01. | Nabava doprema i polaganje u pripremljeni kanal kablova PP00-A 4 x 25 mm2 za proširenje mreže javne rasvjete. Obračun po m' položenog kabela
|  | m' | 250 | 0
B.07.02. | Nabava, doprema i polaganje u pripremljeni kanal bakrenog užeta Cu 35mm. Obračun po m' položenog bakrenog užeta
|  | m' | 250 | 0
B.07.03. | Iskop rupe 80x80x80 cm , zbrinjavanje materijala te betoniranje temeljne stope za rasvjetni stup betonom C 16/20. U beton se ugrađuje sidreni vijci pripremljeni po šabloni i kabuplast cijevi FI 110mm ili 2 cijevi fi60 za lakše uvlačnje kabela kroz temelj. U cijenu uračunati iskop rupe, zbrinjavanje otpada, oplatu temelja i zavarivanje sidrenih vijaka. Obračun po komadu gotove temeljne stope.
| iskop rupe sa odvozom za temelj stupa dim 80x80x80 cm | kom | 7 | 0
| betoniranje temelja JR dim. 80x80x80 cm | kom | 7 | 0
B.07.04. | Dobava doprema i polaganje u pripremljeni kanala PEHD cijev KABUPLAST savitljiva D75/62,2 (iznutra glatka, vani rebrasta). Obračun po m' postavljenog bužira | m' | 60 | 0
B.07.05. | Dobava nabava i polaganje u pripremljeni kanal te prje betoniranja u tribine i slično zaštitne rebraste cijevi promjera 20 mm.Obračun po m' postavljenog bužira | m' | 200 | 0
B.07.06. | Nabava, doprema i montaža (s priključenjem na elektro mrežu JR) POC stupova KORS visine 6m sa temeljnim vijcima, razdjelnicima i kabelom PP-Y 3x2,5mm2 od razdjelnika do lampe. U stavku uključiti sav potreeban rad i sitni materijal potreban do izvršenja stavke. Obračun po kom ugrađenog stupa. | kom | 7 | 0
B.07.07. | Dobava, ugradnja i spajanje svjetiljke (cestovna LED) svjetiljka s asimetričnom uskom cestovnom optikom, kućište izrađeno od lijevanog aluminija antracitne boje (približno RAL 7043), primarni optički poklopac od kaljenog ravnog stakla, izvor svjetlosti LED ukupne snage 90-110 W, svjetlosnog toka 12000-13000 lm, efikasnost svjetiljke 120-130 lm/W, boje svjetlosti 3000 K, uzvrat boje Ra > 70, redukcija snage bi - power, maksimalna snaga 3h prije ponoći te 5h poslje ponoći, životnog vijeka od minimalno 100 000 h, minimalni stupanj mehaničke zaštite IP66, otpornost na udarce minimalno IK08. Obračun po kom ugrađene svjetiljke
|  | kom | 7 | 0
B.07.08. | Nabava, doprema na gradilišnu deponiju, raznošenje, spuštanje u rov i montaža (spajanje) termoplastičnih (PVC, PE, PP) kanalizacijskih cijevi DN 160,minimalne klase krutosti SN 8, pojedinačne duljine 5.0 ili 6.0 m, minimalne klase krutosti SN 8,sav potrošan sitni materijal( koljena, spojnice, brtve i slično) za izvedbu odvodnje sanitarnog čvora.
|  | m' | 50 | 0
B.07.9. | Izrada spoja vanjske temeljne kanalizacije sa sanitarnim čvorom te sa postojećom sabirnom jamom,Spoj dobro obraditi cementnim mortom. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal. Priključak se izvodi prema uvjetima i pod nadzorom lokalnog komunalnog poduzeća. Prije zatrpavanja cijelog sustava Izvođač je dužan napraviti vodenu probu uz prisustvo Investitora i komunalnog poduzeća. Ispitivanje može vršiti samo za to ovlaštena institucija ili društvo, sukladno važećim propisima i prema HR EN 1610:2000, odnosno jednakovrijednoj norm. Nakon postignute uspješne probe može se krenuti sa zatrpavanjem cijelog sustava fekalne odvodnje( zatrpavanje nije dio ove stavke)
| Obračun po kompletu izvršenih radova | komplet | 1 | 0
B.07.10. | Dobava i montaža i polaganje u prethodno iskopani rov vodovodnih PEHD cijevi za radni tlak do 10 bara i maksimalnu radnu temperature vode do 60°C. Izvođač je dužan napraviti tlačnu probu sukladno važećim propisima. Ispitivanje može vršiti samo za to ovlaštena institucija ili društvo, sukladno važećim propisima i prema HR EN 1610:2000, odnosno jednakovrijednoj norm. Nakon postignute uspješne probe može se krenuti sa zatrpavanjem cijelog sustava odvodnje. Dobava i montaža vodovodnih PEHD cijevi za dovod sanitarne vode u građevinu sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Cijevi se polažu u pijesak i oblažu se pijeskom radi zaštite cijevi. Dimenzije cijevi odnose se na nazivni unutarnji promjer. Stavkom obuhvaćen kompetal rad i materijal. Obračun po m'.
| cijevi fi 20 mm | m' | 50 | 0
B.07.11. | Betoniranje temelja za vodovodnu pocinčanu cijev dimenzija 0,3X0,30x0,30 m betonom C16/20. U stavku uključeno izrada, montaža i demontaža pripadajuće oplate. Obračun po kompletu gotovog temelja
|  | kom | 1 | 0
B.07.12. | Dobava nabava i ugradnja pocinčane cijevi za prije položenu pehd cijev za vodu sa ugradnjom kuglaste slavine 1/2" s holenderom slavinom 3/4" za zaljevanje.U cijenu uključiti sav spojni i priborni materijal sve do potpune funkcionalnosti slavine.Obračun po kompletu.
|  | kom | 1 | 0
B.07.13. | Izrada spoja vodovodne instalacije na postojeću vodovodnu mrežu. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal uključujući fazonske komade (prijelazni komadi, otcjepni komad sa redukcijom). Priključak se izvodi prema uvjetima i pod nadzorom lokalnog komunalnog poduzeća.
| Obračun za komplet. | kpl | 1 | 0
B.07.14. | Izrada spoja sanitarnog čvora na infrastrukturne priključke, struje, vode i kanalizacije.Obračun po kompletu spoja sa svim pripadajućim priborom da potpune gotove i funkcionalnosti objekta.
| Priključak struje | kpl | 1 | 0
| priključak vode | kpl | 1 | 0
| priključak kanalizacije | kpl | 1 | 0
B.07. | MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0

## dobave i ugradnje
B.08. | DOBAVE I UGRADNJE
NAPOMENA: Svi su elementi veličine, boje, uzorka i načina polaganja (shema) prema izboru projektanta. Sve su fuge veličine i boje prema izboru projektanta (uključivo obradu fuga i sl.) i sl. Izvedba u svemu prema uputama proizvođača upotrebljenih materijala te prema izboru i zahtjevima projektanta. Završna je obrada svih elemenata prema izboru i zahtjevu projektanta (boja, poliranje, brušenje, jetkanje i/ili sl.).
B.08. | DOBAVE I UGRADNJE
B.08.01. | Dobava, nabava i postava odbojkaške mreže, pletene u čvor, od polietilena, dimenzija 850 x 100 cm, debljine 3 mm. U stavku uklkjučiti sajlu, natezače, stezaljke te sav potrošan sitni materijal. | kom. | 2 | 0
B.08.02. | Dobava i postava zaštitne mreže na poziciji između stupova na parapetnom zidu ispod odbojkaških igrališta. Materijal mreže polietilen visoke izdržljivosti, pletena u čvor, UV stabilna , oko 13x13 ili slično, minimalna debljina pletiva 2 mm , boja po izboru investitora, visina mreže 350 cm, duljina 32m' . Obračun po m2 postavljene mreže | m2 | 112 | 0
B.08.03. | Dobava, nabava i postava stola za stolni tenis Ploča je od melaminske smole visoke gustoće i debljine 7 mm. Stol je otporan na loše vremenske uvjete (kišu, snijeg) i može biti vani preko cijele godine. Melaminska ploča stola izuzetno je otporna (na udarce od reketa, s bojom otpornom na ogrebotine). Ploča ima obradu protiv odsjaja radi smanjenja učinaka sunca. Okvir je od antikorozivne legure čelika/aluminija/cinka. Visina od 60 mm omogućuje ravnu površinu za igranje.Stol je potrebno vijčano pričvrstiti za donju podlogu.U stavku je uključena fiksna mrežica. | kom. | 3 | 0
B.08.04. | Dobava i postava posude za smeće Nabava,doprema i montaža posude za otpadke minimalne zapremnine 110 L , od glatkog granitnog sivog ili bijelog betona s kapom, dimenzija 500/500x1085 mm ili slično. Stavka obuhvaća sav potreban materijal, transport, prijenos, sidrenje, pričvršćivanje, prilagodbu mjestu ugradnje i drugo. Obračun po komadu montirane posude, u svemu po zahtjevu proizvođača opreme. | kom. | 2 | 0
B.08. | DOBAVE I UGRADNJE UKUPNO: |  |  | 0

## radovi na okolišu
B.09. | RADOVI NA OKOLIŠU
B.09.01. | Nabava i postava betonskih opločnik prošaranog izgleda, debljine 6 cm sa prethodnom pripremom podloge od jednozrnate frakcije 8 mm ( rizle ) na koju se postavljaju opločnici, sa fugiranjem finim pijeskom. Prije same nabave opločnika potrebno je dogovoriti se s Investitorom o boji i obliku vrsti opločnika. Na uvaljanu podlogu postavlja se geotekstil , minimalni preklop je 10 cm . U cijenu uključiti nabavu dopremu i postavu geotekstila, Karakteristike geotekstila su:Plošna težina 150g/m2, debljina 0,75mm (2kPa), vlačna čvrstoća (uzdužna+poprečna): 1kN/m, istezanje pri kidanju: 80% uzdužno, 90% poprečno, tlačna čvrstoća 250N. Betonski opločnici polažu se na prethodno pripremljenu uvaljanu podlogu u sloju pijeska debljine 10 cm.Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju, pripremu podloge za ugradnju, zatrpavanje fuga pijeskom te sve druge predradnje za izradu istog. | m2 | 274.11 | 0
B.09.02. | Izvedba finog pijeska za odbojku, sve prema projektu. Polaže se sloj finog pijeska za odbojku debljine 20 cm u sloj zbijenog šljunčanog nasipa debljine 35cm (nije predmet ove stavke). Obračun po m2, svi navedeni slojevi, rad i materijal. | m2 | 716.4 | 0
B.09.03. | Dobava nabava i ugradnja betonskih rubnjaka od predgotovljenih elemenata tipskog poprečnog presjeka 8/20 cm na betonskoj podlozi iz betona klase C12/15. Radovi obuhvaćaju iskop temelja za rubnjake, betoniranje temelja rubnjaka,nabavu rubnjaka, svog potrebnog materijala, prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju, fugiranje rubnjaka te sve predradnje za izradu kompletnog rubnjaka. U stavku je uključeno i rezananje rubnjaka ako bude potrebe i zbrinjavanje svog nastalog otpada. Obračunato po m1 ugrađenog rubnjaka. | m1 | 205 | 0
B.09.04. | Humusiranje tla - Oblaganje (razastiranje valjanje) zelenih površina humusom, minimalna debljina humusa 30 cm, humus se miješa s kvalitetnom zemljom, omjer humusa i zemlje 1:2. U stavci je uključena nabava, dobava kvalitetne zemlje i humusa te rad na pripremi podloge za sadnju i sijanje biljnog materijala. razastiranje i grubo planiranje zemlje u sloju od 30cm s | m2 | 481.88 | 0
B.09. | RADOVI NA OKOLIŠU UKUPNO: |  |  | 0

## rekapitulacija
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A.01. | RAZGRADNJE I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: | 0
A.03. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | 0
A.02. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI UKUPNO: | 0
A.04. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: | 0
A.05. | ČELIČNE KONSTRUKCIJE | 0
B.06. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: | 0
B.07. | MONTAŽERSKI RADOVI | 0
B.08. | DOBAVE I UGRADNJE UKUPNO: | 0
B.09. | RADOVI NA OKOLIŠU UKUPNO: | 0
| SVEUKUPNO: | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-om | 0