## Troškovnik
TROŠKOVNIK ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE GRADA NOVALJE 2019.g. i 2020.g.
Građevinski radovi
Red. broj | OPIS RADOVA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn Bez PDV-a | Ukupna cijena u kn bez PDV-a
1. | Građevinski radovi
1.1. | Ručni iskop kanala( prosječne dimenzije 40x70 cm) u III, IV i V. kategoriji zemljišta. Iskop se vrši po jedinstvenoj cijeni, bez obzira na kategoriju zemljišta. U stavku uključeno iskop materijala i zbrinjavanje iskopanog materijala iz kanala. Obračun po m3 u sraslom stanju | m3 | 90 |  | 0
1.2. | Strojni iskop kanala( prosječne dimenzije 40x70cm ) u III, IV i V. kategoriji zemljišta. Iskop se vrši po jedinstvenoj cijeni, bez obzira na kategoriju zemljišta. U stavku uključeno iskop materijala i zbrinjavanje iskopanog materijala iz kanala. Obračun po m3 u sraslom stanju. | m3 | 90 |  | 0
1.3. | Uporaba semafora ili privremene prometne signalizacije na mjestima gdje je to potrebno, odnosno obveza po prometnom rješenju. | kom | 1 |  | 0
1.4. | Zatrpavanje kanala bez nabijanja, sa sitnim materijalom iz iskopa. | m3 | 50 |  | 0
1.5. | Strojni iskop rupe( minimalna dimenzija 100x100x100 cm) te izrada betonskog šahta betonom C20/25, debljina stijenki zida 20 cm, dno debljine 15 cm (svjetli otvor 60x60). Stijenke i dno armirati armaturnom mrežom. U cijenu također uračunati oplatu, betonsko željezo, te poklopsc 60x60 odgovarajuće nosivosti | kom | 3 |  | 0
1.6. | Rasplaniranje i odvoz preostalog materijala nakon zatrpavanja kanala | m3 | 50 |  | 0
1.7. | Dobava i ugradba pijeska od 0-4 mm. | m3 | 30 |  | 0
1.8. | Strojno rezanje asfalta ili betona, bez obzira na debljinu. | m1 | 450 |  | 0
1.9. | Skidanje, razbijanje asfalta ili betona bez obzira na debljinu. U stavku je uključeno i zbrinjavanje otpada. | m2 | 25 |  | 0
1.10. | Dobava i ugradnja betona MB-20. Izrada, nabava , prijenos i ugradnja betona u svrhu stabilizacije prekopa . Kanal širine do70 cm, debljina betona 10 cm. Obračun po m' izbetoniranog kanala | m' | 80 |  | 0
1.11. | Dobava, izrada i ugradba armature | kg | 100 |  | 0
1.12. | Polaganje kabela presjeka do 4x25 mm2 po kanalu. | m1 | 1400 |  | 0
1.13. | Polaganje trake upozorenja | m1 | 700 |  | 0
1.14. | Polaganje bakrenog užeta u kanal s razmatanjem užeta | m1 | 500 |  | 0
1.15. | Polaganje plastičnih cijevi presjeka do 110 mm u kanal na izvedenu podlogu. | m1 | 1200 |  | 0
1.16. | Dobava i ugradnja tampona sa strojnim nabijanjem do zbijenosti Mc=80 MN/m2. Debljina sloja 20 cm. Obračun po m3, sve spremno za asfaltiranje ili betoniranje. | m3 | 30 |  | 0
1.17. | Izrada betonskog temelja za stupove JR sa iskopom za temelje bez obzira na kategoriju zemljišta, odvozom iskopanog materijala, dobavom betona MB-20, betoniranjem temelja, postavom plastičnih cijevi za provlačenje kabela,postavom sidrenih vijaka, te ugradnjom armature i izradom dasaka na vrhu temelja i zalijevanjem stupa nakon montaže cementnim mortom (ukoliko je potrbno) ,dimenzije prema tipizaciji proizvođača stupova.
| Stup visine do 6 m | kom | 30 |  | 0
| Stup visine do 8 m | kom | 5 |  | 0
1.18. | Štemanje zida( AB zid, kameni zid), kanal širine do 20 cm dubine 5 cm. U stavku uključeno zbrinjavanje svog nastalog otpada | m' | 50 |  | 0
1.19. | Popunjavanje betonom kanala na zidu( AB, kameni zid), marka betona C20/25, kanal širine do 20cm | m' | 50 |  | 0
1.20. | Razni radovi u režiji
| uporaba kompresora | h | 5 |  | 0
| rad zidara | h | 10 |  | 0
| rad pomoćnog radnika | h | 10 |  | 0
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
Pregled Javne rasvjete
Redni br. | OPIS RADOVA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn Bez PDV-a | Ukupna cijena u kn bez PDV-a
2.1. | Pregled građevinskog i elektromontažnog dijela infrastrukture javne rasvjete
2.1.1. | Pregled građevinskog i elektromontažnog dijela infrastrukture javne rasvjete po strujnom krugu, odnosno po mjernom mjestu prema nalogu investitora sa podnošenjem izvještaja nakon pregleda. | kom | 15 |  | 0
2.2. | Korištenje vozila
2.2.1. | Korištenje vozila - autodizalice s radnom košarom (po satu) prema nalogu naručitelja | h | 20 |  | 0
UKUPNO PREGLED JAVNE RASVJETE |  |  |  |  | 0
ELEKTROMONTAŽNIH RADOVA JAVNE RASVJETE
Redni br. | OPIS RADOVA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn Bez PDV-a | Ukupna cijena u kn bez PDV-a
3. | Elektromontažni radovi
3.1. | Radovi na održavanju (remontu) zračne linije s korištenjem autokošare 12 m (po satu) | h | 85 |  | 0
3.2. | Ožičenje svjetiljke bez obzira na tip i snagu svjetiljke | kom | 35 |  | 0
3.3. | Zamjena kompletne svjetiljke JR bez obzira na tip svjetiljke na željeznom,/ drvenom/ betonskom stupu | kom | 180 |  | 0
3.4. | Montaža nosača( konzola) za stup/zid | kom | 20 |  | 0
3.5. | Zamjena zaštitnog stakla svjetiljke JR bez obzira na tip svjetiljke | kom | 10 |  | 0
3.6. | Zamjena prigušnice,snage 70-400W | kom | 550 |  | 0
3.7. | Zamjena žarulje , snage 70-400W | kom | 1300 |  | 0
3.8. | Zamjena propaljivača 70-400W | kom | 10 |  | 0
3.9. | Zamjena porculanskog grla E27 ili E40 | kom | 5 |  | 0
3.10. | Zamjena usponskog voda na fasadi | kom | 5 |  | 0
3.11. | Popravak kompletne armature(prigušnive, žarulje propaljivača i slično) | kom | 60 |  | 0
3.12. | Čišćenje (pranje) zaštitnog stakla | kom | 80 |  | 0
3.13. | Izrada kabelskog završetka toploskupljajućom tehnologijom, na 1kV (unutarnja ili vanjska montaža). Presjek kabela do 4x50 mm2. | kom | 5 |  | 0
3.14. | Izrada kabelske spojnice toploskupljajućom tehnologijom na zračnoj ili podzemnoj mreži na 1 kV kabelu. Presjek kabela do 4x50 mm2. | kom | 100 |  | 0
3.15. | Montaža samonosivog kabelskog snopa na zračnoj mreži XX00-A 2x16mm2 ili XX00-A 4x16mm2. | m | 1500 |  | 0
3.16. | Montaža zatezne /nosne/ kutne / izolirane/stezaljke za samonosivi snop X00- A 2x16 mm2 ili X00 – A 4x16 mm2 | kom | 10 |  | 0
3.17. | Montaža spojnica za vodiče različitog presjeka (redukcione spojnice) | kom | 10 |  | 0
3.18. | Montaža izolirane kompresivne spojnice | kom | 10 |  | 0
3.19. | Montaža kompresivne odvojne (odcjepne) stezaljke sa izradom kompresivnog oscjepnog spoja | kom | 10 |  | 0
3.20. | Montaža odvodnika prenapona | kom | 2 |  | 0
3.21. | Spajanje uzemljenja na stup J.R. | kom | 25 |  | 0
3.22. | Demontaža postojećih vodova javne rasvjete. | m | 500 |  | 0
3.23. | Doprema ,podizanje, centriranje i učvršćivanje Fe stupa javne rasvjete, visine do 6 m. | kom | 40 |  | 0
3.24. | Doprema, podizanje, centriranje i učvršćivanje Fe stupa javne rasvjete visine 6-8 m. | kom | 10 |  | 0
3.25. | Dopremanje,podizanje, centriranje i učvršćivanje Fe stupa javne rasvjete visine 8-12 m. | kom | 1 |  | 0
3.26. | Ožičenje stupa javne rasvjete, visine do 6 m. | kom | 40 |  | 0
3.27. | Ožičenje stupa javne rasvjete visine 6-8 m. | kom | 10 |  | 0
3.28. | Ožičenje stupa javne rasvjete visine 8-12 m. | kom | 1 |  | 0
3.29. | Ugradnja i spajanje razdjelnice u stupu javne rasvjete | kom | 80 |  | 0
3.30. | Popravak kontakata na spojnoj ploči unutar stupa ili ugradnja razdjelnice | kom | 20 |  | 0
3.31. | Traženje kvara na podzemnom energetskom kabelu, iskop, sanacija kabela, zatrpavanja te ispitivanje nakon popravka | kom | 10 |  | 0
3.32. | Preventivno naponsko ispitivanje podzemnih kabela (po rasponu) | kom | 250 |  | 0
3.33. | Pregled ormara JR | kom | 5 |  | 0
3.34. | Montaža uzidnog ormarića JR | kom | 5 |  | 0
3.35. | Montaža samostojećeg upravljačkog ormara Javne rasvjete sa temeljom | kom | 2 |  | 0
3.36. | Opremanje uzidnog ormarića javne rasvjete. | kom | 10 |  | 0
3.37. | Opremanje upravljačko-razvodnog ormara javne rasvjete. | kom | 5 |  | 0
3.38. | Montaža,zamjena foto-oka ili foto ćelije. | kom | 10 |  | 0
3.39. | Montaža i spajanje razvodnog ormara i rasvjetnih tijela tijekom ljetnih i zimskih manifestacija za potrebe grada. Obračun po satu KV električara. | h | 70 |  | 0
3.40. | Čišćenje raslinja oko stupa javne rasvjete | kom | 15 |  | 0
3.41. | Čišćenje raslinja oko lampe javne rasvjete | kom | 20 |  | 0
3.42. | Zamjena osigurača( automatski/ NVO) na stupu ili na razvodnoj ploči. | kom | 200 |  | 0
3.43. | Postavljanje novog poklopca (vratašaca) na stup ili kandelaber | kom | 5 |  | 0
3.44. | Zamjena vijka poklopca na stupu ili kandelaberu | kom | 2 |  | 0
3.45. | Popravak spojnog mjesta trake ili užeta za uzemljenje | kom | 2 |  | 0
3.46. | Doprema i ugradnja zidnih lampa u betonskim zidovima. U stavku je uključeni štemanje otvora pričvršćivanje lampe te spajanje na električnu mrežu. Obračun po komadu montirane lampe. | kom | 10 |  | 0
3.47. | Doprema i ugradnja rasvjetnih stupova visine do 100 cm. U stavku je uključeno iskop za temelj, betoniranje temelja izrada oplate, pričvršćivanje stupića te elektromontažni radovObračun po komadu montiranog stupića. | kom | 10 |  | 0
UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  | 0
Napomena:
Svi radovi podrazumjevaju korišetenje alata, vozila i sveg potrebnog do izvršenja stavke u gotovosti osim potrošnog materijala
BOŽIĆNI UKRASI
Redni br. | OPIS RADOVA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn Bez PDV-a | Ukupna cijena u kn bez PDV-a
4. | Spajanje i odspajanje dekorativnih novogodišnjih ukrasa na električnu mrežu javne rasvjete
4.1. | Svjetleće cijevi | m | 250 |  | 0
4.2. | Svjetlosni anđeli | kom | 70 |  | 0
4.3. | Razni svjetlosni ukrasi manji (do 60x60 cm) | kom | 50 |  | 0
4.4. | Razni svjetlosni ukrasi veći | kom | 70 |  | 0
4.5. | Dekorativne zavjese | kom | 10 |  | 0
4.6. | Korištenje korpe s dizalicom u svrhu postavljanja i skidanja Božićnih ukrasa | h | 20 |  | 0
UKUPNO BOŽIĆNI UKRASI |  |  |  |  | 0
Napomena:
U jediničnoj cijenu uključiti spajanje i odspajanje božićnih ukrasa na struju sa upotrebom auto dizalice.
REKAPITULACIJA 2019. GODINA
1. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | UKUPNO PREGLED JAVNE RASVJETE |  |  |  | 0
3. | UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
4. | UKUPNO BOŽIĆNI UKRASI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV(25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA 2020. GODINA
1. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | UKUPNO PREGLED JAVNE RASVJETE |  |  |  | 0
3. | UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
4. | UKUPNO BOŽIĆNI UKRASI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV(25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
UKUPNA REKAPITULACIJA 2019. i 2021. GODINA
1. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | UKUPNO PREGLED JAVNE RASVJETE |  |  |  | 0
3. | UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
4. | UKUPNO BOŽIĆNI UKRASI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV(25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0